| **TT** | **TÊN THIẾT BỊ** | **MÃ SỐ****THIẾT BỊ** | **Nơi****Đặt** | **GHI CHÚ** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sắc ký khí (GC)Agilent 6890N - USA | TB/TH/GC/HC-002 | **P. Thuốc** |  |
|  | Karl-fischer (KF)Mettler V30 - Swiss | TB/TH/KF/HC-008 | **P. Thuốc** |  |
|  | Cân phân tích PRESICA 225SM (BA) - Swiss | TB/TH/BA/HC-009 | **P. Thuốc** |  |
|  | Cân kỹ thuật (BT) ANDFY 300 - Japan | TB/TH/BT/KĐ-010 | **P. Thuốc** |  |
|  | Máy độ rã (DG)Erweka ZT301- Germany | TB/TH/DG/HC-011 | **P. Thuốc** |  |
|  | Khúc xạ kế (REM)ATAGO – Japan | TB/TH/REM/HC-012 | **P. Thuốc** |  |
|  | Máy đo độ nhớt (UV) BROOKFIEL DVII - USA | TB/TH/UV/HC-015 | **P. Thuốc** |  |
|  | Tủ sấy (TS) Memmert - Germany | TB/TH/TS/KĐ- 016 | **P. Thuốc** |  |
|  | Lò nung (LN)VULCAN A550 - USA | TB/TH/LN/KĐ-019 | **P. Thuốc** |  |
|  | Cân AND 4 số (BA)HR 250AZ -Japan | TB/TH/BA/KĐ-032 | **P. Thuốc** |  |
|  | Bể điều nhiệt (TE) polystat CC1 Huber –Swiss | TB/TH/TE/KĐ-036 | **P. Thuốc** |  |
|  | Năng suất quay cực (PM) ADP 510 - English | TB/TH/PM/HC-037 | **P. Thuốc** |  |
|  | Quang phổ (UV)Shimazu UV 1800- Japan | TB/TH/UV/ HC-134 | **P. Thuốc** |  |
|  | Máy hòa tan (DS1)Logan UDT-804 -USA | TB/TH/DS1/HC-135 | **P. Thuốc** |  |
|  | Máy pH(pH) Mettler Toledo Senven compact-Swiss | TB/TH/pH/HC-169 | **P. Thuốc** |  |
|  | Máy độ dẫn ( ĐD) Horiba-Japan | TB/TH/ĐD/HC-271 | **P. Thuốc** |  |
|  | Sắc ký lỏng Agilent 1260 II(HPLC)- Đức | TB/TH/HPLC/HC-297 | **P. Thuốc** |  |
|  | Sắc ký lỏng Thermo 3000 (HPLC)- USA | TB/TH/HPLC/HC-333 | **P. Thuốc** |  |
|  | Quang Phổ Nicolet IS5(IR)-USA | TB/TH/IR/HC-335 | **P. Thuốc** |  |
|  | Cân kỹ thuật (BT) 2 sôAND FY 300 - Japan | TB/MT/BT/KĐ-042 | **P. Mỹ phẩm** |  |
|  | Máy độ rã (DG)Erweka ZT 31- Germany | TB/MT/DG/HC-046 | **P. Mỹ phẩm** |  |
|  | Máy độ cứng (DG)Vadekamp- Germany | TB/MT/HD/HC-047 | **P. Mỹ phẩm** |  |
|  | Tủ sấy chân không (CK)Ehert - Germany | TB/MT/CK/KĐ-048 | **P. Mỹ phẩm** |  |
|  | Lò nung (LN)- Germany | TB/MT/LN/KĐ-051 | **P. Mỹ phẩm** |  |
|  | Máy độ rã Pharmatest (DG) – Germany | TB/MT/DG/HC-064 | **P. Mỹ phẩm** |  |
|  | Máy rây bột (RBO)Fritsch – Germany | TB/MT/RBO/KĐ-067 | **P. Mỹ phẩm** |  |
|  | HPLC 10 AVp Shimadzu (HPLC) PJ-300 – Japan | TB/MT/HPLC/HC-068 | **P. Mỹ phẩm** |  |
|  | Máy đo thế (MT) Metrohm 808 – Swiss | TB/MT/MT/HC-069 | **P. Mỹ phẩm** |  |
|  | Quang phổ hấp thu nguyên tử (AAS) Shimadzu -Japan | TB/MT/AAS/HC-103 | **P. Mỹ phẩm** |  |
|  | Độ hòa tan (DS) HANSON SR 6 –USA | TB/MT/DS/HC-006 | **P. Mỹ phẩm** |  |
|  | Máy Quang phổ tử ngoại UV-Vis (UV) Thermo | TB/MT/UV/HC-104 | **P. Mỹ phẩm** |  |
|  | Máy đo pH (pH)  HORIBA - Japan | TB/MT/pH/HC-106 | **P. Mỹ phẩm** |  |
|  | Bể điều nhiệt Memmert (ĐN) -Germany | TB/MT/ĐN/KĐ-143 | **P. Mỹ phẩm** |  |
|  | Cân phân tích ATX-224R (AX) Shimadzu - Japan | TB/MT/AX/KĐ-117 | **P. Mỹ phẩm** |  |
|  | Sắc ký lỏng (HPLC 1) Agilent 1260-USA | TB/MT/HPLC1/HC-158 | **P. Mỹ phẩm** |  |
|  | Tủ sấy Memmert (TS) UF 110 -Germany | TB/MT/TS/KĐ-168 | **P. Mỹ phẩm** |  |
|  | Máy độ dẫn(ĐD) Horiba-Japan | TB/MT/ĐD/HC-272 | **P. Mỹ phẩm** |  |
|  | Sắc ký lỏng Agilent 1260 II (HPLC) – Đức | TB/MT/HPLC/HC-298 | **P. Mỹ phẩm** |  |
|  | Cân AND GR 200 (BA) – Nhật | TB/MT/BA/KĐ-327 | **P. Mỹ phẩm** |  |
|  | Cân phân tích AND (BA)GH200 – Japan | TB/VS/BA/KĐ-070 | **P. Vi sinh** |  |
|  | Tủ sấy (TS)PROLABO - France | TB/VS/TS/KĐ-077 | **P. Vi sinh** |  |
|  | Tủ ấm (TA)SHELLAB – USA | TB/VS/TA/KĐ-079 | **P. Vi sinh** |  |
|  | Tủ đông (FRE)GFL - Germany | TB/VS/FRE/KĐ-082 | **P. Vi sinh** |  |
|  | Tủ ấm mát (TAM)LOVIBOND-Germany | TB/VS/TAM/KĐ-109 | **P. Vi sinh** |  |
|  | Tủ lạnh sâu ( RE) Sanyo MDF-U5386S-Japan | TB/VS/RE/KĐ-141 | **P. Vi sinh** |  |
|  | Tủ ấm CO2 (CO) BINDER CB 210-Germany | TB/VS/CO/KĐ-142 | **P. Vi sinh** |  |
|  | Cân cơ Nhân Hòa (BA)-Việt Nam | TB/VS/BA/KĐ-150 | **P. Vi sinh** |  |
|  | Máy pH(pH) Mettler ToledoSenven compact-Swiss | TB/VS/pH/HC-170 | **P. Vi sinh** |  |
|  | Tủ ấm(TA) Memmert IN 110 Germany | TB/VS/TA/KĐ-171 | **P. Vi sinh** |  |
|  |  Tủ ấm mát(TAM) YAMATO IL602-Japan | TB/VS/TAM/KĐ-172 | **P. Vi sinh** |  |
|  | Tủ ấm kỵ khí(TKK)ESCO- CCL-170B8UV-Singapor | TB/VS/TKK/KĐ-173 | **P. Vi sinh** |  |
|  | Máy vòng vô khuẩn (VK) Haloes Caliper IUL-Spain | TB/VS/VK/KĐ-174 | **P. Vi sinh** |  |
|  | Nồi hấp (AUC)ALP CL-40l- Japan | TB/VS/AUC/KĐ-175 | **P. Vi sinh** |  |
|  | Tủ an toan sinh học (BIO) THERMO-USA | TB/VS/BIO/HC-177 | **P. Vi sinh** |  |
|  | Tủ cấy vô trùng (LAF)Việt nam | TB/VS/LAF/HC-178 | **P. Vi sinh** |  |
|  | Máy đếm hạt bụi (DH) BT610 MetOne-USA | TB/VS/DH/KĐ-179 | **P. Vi sinh** |  |
|  | Máy đo gió/Nhiệt VT 210 (DG) KIMO-France | TB/VS/DG/KĐ-180 | **P. Vi sinh** |  |
|  | Máy lấy mẫu (LM) SAS Super ISO-VWR- Italy | TB/VS/LM/KĐ-181 | **P. Vi sinh** |  |
|  | Hệ thống phòng sach (PS) Việt nam | TB/VS/PS/HC-182 | **P. Vi sinh** |  |
|  | Tủ cấy vô trùng (LAF)Việt nam | TB/VS/LAF/HC-219 | **P. Vi sinh** |  |
|  | Tủ cấy vô trùng (LAF)Việt nam | TB/VS/LAF/HC-221 | **P. Vi sinh** |  |
|  | Cân Kỹ thuật Ohaus (BAL)-Thụy sĩ | TB/VS/BAL/KĐ-229 | **P. Vi sinh** |  |
|  | Cân Kỹ thuật Precisa BJ -410C (BAL)-Thụy sĩ | TB/VS/BAL/KĐ-230 | **P. Vi sinh** |  |
|  | Tủ bảo quản EVERmed (TL)LR 130-Italy | TB/VS/TL/KĐ-240 | **P. Vi sinh** |  |
|  | Nồi hấp tiệt trùng ALP (AUC) KT40-Japan | TB/VS/AUC/HC-246 | **P. Vi sinh** |  |
|  | Cân Kỹ thuật Sartorius (BAL)ENTRIS 822-1s- Đức | TB/VS/BAL/KĐ-273 | **P. Vi sinh** |  |
|  | Cân Kỹ thuật A&D (BA) EK 3001-japan | TB/VS/BA/KĐ-287 | **P. Vi sinh** |  |
|  | Cân Kỹ thuật Shimadzu (BA) BL 3200H-japan | TB/VS/BA/KĐ-288 | **P. Vi sinh** |  |
|  | Tủ lưu mẫu (LM) SANYO MDF 136-japan | TB/VS/LM/KĐ-289 | **P. Vi sinh** |  |
|  | Tủ lưu mẫu (LM) SANYO SF-C995W-japan | TB/VS/LM/KĐ-290 | **P. Vi sinh** |  |
|  | Tủ bảo quản mẫu (TL) EVERMED MPR370-Italia | TB/VS/TL/KĐ-300 | **P. Vi sinh** |  |
|  | Tủ ấm mát BINDER(TAM)KT-115 -Germany | TB/VS/TAM/KĐ-347 | **P. Vi sinh** |  |
|  | Tủ mát AQUA (TM) AQS-AF400S-China | TB/VS/TM/KĐ-348 | **P. Vi sinh** |  |
|  | Tủ ấm Binder (TA) BF 115-Germany | TB/VS/TM/KĐ-349 | **P. Vi sinh** |  |
|  | Tủ ấm Binder (TA) BF 115-Germany | TB/VS/TM/KĐ-350 | **P. Vi sinh** |  |
|  |  Máy lấy mẫu k hông khí (LM) SAS 100-Italy | TB/VS/LM/KĐ-351\*\*\* | **P. Vi sinh** |  |
|  | Máy đo pH (pH) HORIBA F51 - Japan | TB/TH/pH/HC-102 | **P.Thực phẩm** |  |
|  | Sắc ký lỏng (HPLC 2) Agilent 1260-USA | TB/TH/HPLC2/HC-159 | **P.Thực phẩm** |  |
|  | Tu sấy Shellab (SL) – USA | TB/MT/SL/KĐ-115 | **P.Thực phẩm** |  |
|  | Máy cất đạm( NH ) Leco FP -528 -USA | TB/MT/NH/HC-138 | **P.Thực phẩm** |  |
|  | Máy ly tâm lạnh Hettich Mikro 220, GERMANY | TB/MT/LT/KĐ-146 | **P.Thực phẩm** |  |
|  | Sắc ký lỏng khối phổ (LCMSMS)Thermo-USA | TB/MT/LCMS/HC-155 | **P.Thực phẩm** |  |
|  | Cân phân tích Shimadzu (BL) ATX 224-Japan | TB/TP/BL/KĐ-216 | **P.Thực phẩm** |  |
|  | Cân kỹ thuật Shimadzu (BL) BL-320S-Japan | TB/TP/BL/KĐ-217 | **P.Thực phẩm** |  |
|  | Tủ mát Panasonic MPR-S313-Japan (TM) | TB/TP/TM/KĐ-244 | **P.Thực phẩm** |  |
|  | Sắc Ký Khí (GC) Perkin Elmer Clarus 500-USA | TB/TP/GC/HC-276 | **P.Thực phẩm** |  |
|  | Sắc ký lỏng (HPLC) shimadzu 20A-Japan | TB/TP/HPLC/HC-277 | **P. Thực phẩm** |  |
|  | Cân kỹ thuật Ohaus (BA) SC4010-USA | TB/TP/BA/KĐ-279 | **P. Thực phẩm** |  |
|  | Tủ lạnh âm (TA) LIEBHERR 180-EU | TB/TP/TA/KĐ-280 | **P. Thực phẩm** |  |
|  | Tủ mát SANYO (TM) SCB 287K-VN | TB/TP/TM/KĐ-281 | **P. Thực phẩm** |  |
|  | Tủ sấy (TS) Memmert UM 400- Đức | TB/TP/TS/KĐ-293 | **P.Thực phẩm** |  |
|  | Săc ký khối phổ(LCMS)Thermo ISQ EC-USA | TB/TP/LCMS/HC-334 | **P. Thực phẩm** |  |
|  | Tủ cấp đông (FRE) Sanyo – Japan | TB/HC/FRE/KĐ-120 | **P. Hành Chánh** |  |
|  | Tủ lạnh EVERmed(TL) Italy | TB/HC/TL/KĐ-295 | **P. Hành Chánh** |  |
| **Liên kết chuẩn** |
|  | Nhiệt kế thủy ngân Picnomet 10 ml | Picnomet 10 ml | **P** **Thuốc** |  |
|  | Nhiệt kế thủy ngân Picnomet 25 ml | Picnomet 25 ml | **P** **Thuốc** |  |
|  | Nhiệt kế thủy ngân (TM5)( -28**o**C – 364**o**C)  | TB/MT/TM5/LKC-160 | **P Mỹ phẩm** |  |
|  | Nhiệt kế Amarell VS01 (TM) Đức (-80oC +20oC) | TB/VS/TM/LKC-231 | **P** **Vi sinh** |  |
|  | Nhiệt kế Alla VS02-(TM) France ( -2oC đến 300oC) | TB/VS/TM/LKC-232 | **P** **Vi sinh** |  |
|  | Nhiệt kế Alla VS03(TM) France( -5oC đến 110oC) | TB/VS/TM/LKC-233 | **P** **Vi sinh** |  |
|  | Nhiệt kế Alla VS04(TM) France( -20oC đến 110oC) | TB/VS/TM/LKC-239 | **P** **Vi sinh** |  |
|  | Nhiệt kế Alla VS05(TM) France( -20oC đến 110oC) | TB/VS/TM/LKC-234 | **P** **Vi sinh** |  |
|  | Nhiệt kế Alla VS06(TM) France( -20oC đến 110oC) | TB/VS/TM/LKC-235 | **P** **Vi sinh** |  |
|  | Nhiệt kế Alla VS07(TM) France( -20oC đến 110oC) | TB/VS/TM/LKC-236 | **P** **Vi sinh** |  |
|  | Nhiệt kế Alla VS08(TM) France( -20oC đến 110oC) | TB/VS/TM/LKC-237 | **P** **Vi sinh** |  |
|  | Nhiệt kế Alla VS09(TM) France( -20oC đến 110oC) | TB/VS/TM/LKC-238 | **P** **Vi sinh** |  |
|  | Nhiệt kế thủy ngân(TM1)(35**o**C – 42**o**C)  | TB/VS/TM1/LKC-151 | **P** **Vi sinh** |  |
|  | Nhiệt kế thủy ngân(TM2)(35**o**C – 42**o**C)  | TB/VS/TM2/LKC-152 | **P** **Vi sinh** |  |
|  | Nhiệt kế thủy ngân(TM3)(35**o**C – 42**o**C)  | TB/VS/TM3/LKC-153 | **P** **Vi sinh** |  |
|  | Nhiệt kế thủy ngân(TM4)(35**o**C – 42**o**C)  | TB/VS/TM4/LKC-154 | **P** **Vi sinh** |  |
|  | Nhiệt kế thủy ngân (TM7) 35oC – 42oC | TB/VS/TM7/LKC-253 | **P** **Vi sinh** |  |
|  | Nhiệt kế thủy ngân (TM8) 35oC – 42oC | TB/VS/TM8/LKC-254 | **P** **Vi sinh** |  |
|  | Nhiệt kế điện tử (TM5)ALLA-France | TB/VS/TM5/LKC-220 | **P** **Vi sinh** |  |
|  | Máy đo 12 kênh (TE) Cole- pamer-DIGISENE-USA | TB/VS/TE/LKC-186 | **P** **Vi sinh** |  |
|  | Nhiệt kế thủy ngân ALLA (NK) (-5 đến 110°C) 0116 | TB/VS/NK/LKC-310 | **P** **Vi sinh** |  |
|  | Nhiệt kế thủy ngân ALLA (NK) (-5 đến 110°C) 0290 | TB/VS/NK/LKC-311 | **P** **Vi sinh** |  |
|  | Nhiệt kế thủy ngân ALLA (NK) (-5 đến 110°C) 0125 | TB/VS/NK/LKC-312 | **P** **Vi sinh** |  |
|  | Nhiệt kế thủy ngân ALLA (NK) (-5 đến 110°C) 0180 | TB/VS/NK/LKC-313 | **P** **Vi sinh** |  |
|  | Nhiệt kế thủy ngân ALLA (NK) (-5 đến 110°C) 0090 | TB/VS/NK/LKC-314 | **P** **Vi sinh** |  |
|  | Nhiệt kế thủy ngân ALLA (NK) ( -2oC; 300oC ) 0556 | TB/VS/NK/LKC-315 | **P** **Vi sinh** |  |
|  | Nhiệt kế thủy ngân ALLA (NK) ( -5oC; 110oC ) 0150 | TB/VS/NK/LKC-316 | **P** **Vi sinh** |  |
|  | Nhiệt kế thủy ngân ALLA (NK) (-5 đến 110°C) 2801 0968 | TB/VS/NK/LKC-358 | **P** **Vi sinh** |  |
|  | Nhiệt kế thủy ngân ALLA (NK)(-5 đến 110°C) 2805 0287 | TB/VS/NK/LKC-359 | **P** **Vi sinh** |  |
|  | Nhiệt kế thủy ngân ALLA(NK) (-5 đến 110°C) 2805 0323 | TB/VS/NK/LKC-360 | **P** **Vi sinh** |  |
|  | Nhiệt kế thủy ngân ALLA(NK) (-5 đến 110°C) 2805 0358 | TB/VS/NK/LKC-361 | **P** **Vi sinh** |  |
|  | Nhiệt kế thủy ngân ALLA(NK) (-5 đến 110°C) 2805 0367 | TB/VS/NK/LKC-362 | **P** **Vi sinh** |  |
|  | Nhiệt kế thủy ngân ALLA(NK) (-5 đến 110°C) 2805 0453 | TB/VS/NK/LKC-363 | **P** **Vi sinh** |  |
|  | Nhiệt kế tự ghi (ATE)-Serildisk-TS01SD-Italy | TB/VS/ATE/LKC-187 | **P** **Vi sinh** |  |
|  | Nhiệt kế tự ghi (ATE)-Serildisk-TS01SD-Italy | TB/KH/ATE/LKC-188 | **P kế hoạch** |  |
|  | Nhiệt kế Thermometter (NK)(-50oC +70oC) France | TB/TP/NK/LKC-274 | **P Thực phẩm** |  |
|  | Tỷ trong kế (HM)(0.800 – 1.000)  | TB/MT/HM/LKC-162 | **P Mỹ phẩm** |  |
|  | Tỷ trong kế (HM1)(1.000 – 1.200) ALLA | TB/TH/HM1/LKC-095 | **P** **Thuốc** |  |
|  | Tỷ trong kế (HM2)(1.150 – 1.300) KEBO | TB/TH/HM2/LKC-096 | **P** **Thuốc** |  |
|  | Cồn kế (CK) Assitent100 | TB/TP/CK/LKC-331 | **P Thực phẩm** |  |
|  | Cồn kế (CK) Assitent100 | TB/TP/CK/LCK-332 | **P Thực phẩm** |  |
|  | Bộ quả cân E2 (WEI)  | TB/MT/WEI/LKC-149 | **P Mỹ phẩm** |  |
|  | Bộ quả cân ( QC )G1840720 | TB/VS/QC/KĐ-326 | **P** **Vi sinh** |  |
|  | Thước kẹp (TH) \*\*\*Starrett | TB/MT/TH/LKC-156 | **P Mỹ phẩm** |  |
|  | Đồng hồ bấm giây (CLO)  | TB/MT/CLO/LKC-150 | **P Mỹ phẩm** |  |
|  | Dụng cụ đo vòng quay( Độ hòa tan ) | Phụ kiện Máy Hòa tan | **P** **Thuốc** |  |
|  | Dụng cụ đo độ rung( Độ hòa tan ) | Phụ kiện Máy Hòa tan | **P Thuốc** |  |
|  | Đồng hồ đo nhiệt( Độ hòa tan ) | Phụ kiện Máy Hòa tan | **P Thuốc** |  |
|  | Micropipette Labopette (MP7) (100,0-1000,0ul)  | TB/TP/MP7/LKC-229 | **P Thực phầm** |  |
|  | Micropipette Labopette (MP8) (10-100ul ) | TB/TP/MP8/LKC-230 | **P Thực phầm** |  |
|  | MicropipetLabottet (MP1)( 1,0ml – 10ml) | TB/VS/MP1/LKC-158 | **P** **Vi sinh** |  |
|  | Micropipet Labopet (MP3) (1ml – 10ml) | TB/VS/MP3/LKC-163 | **P** **Vi sinh** |  |
|  | Micropipet Sartorius (MP4) (1ml – 10ml) (17558706) | TB/VS/MP4/LKC-189 | **P** **Vi sinh** |  |
|  | Micropipet Labopet (MP5) (1ml-10ml) (SN 7297) | TB/VS/MP5/LKC-190 | **P** **Vi sinh** |  |
|  | Micropipet Labopette (MP6) (100,0 – 1000,0ul) | TB/VS/MP6/LKC-191 | **P** **Vi sinh** |  |
|  | Micropipet labopette (MP7) (100,0 – 1000,0ul)(K0031) | TB/VS/MP7/LKC-248 | **P** **Vi sinh** |  |
|  | Micropipette NICHIRYO (MP8) (100-1000ul) - Japan | TB/VS/MP8/LKC-249 | **P** **vi sinh** |  |
|  | Micropipette NICHIRYO (MP9) (100-1000ul) - Japan | TB/VS/MP9/LKC-250 | **P** **vi sinh** |  |
|  | Micropipette NICHIRYO (MP11) Japan (100-1000ul) | TB/VS/MP11/LKC-252 | **P** **vi sinh** |  |
|  | Micropipet Sartorius (MP)17541572 ( 1-10 ml) | TB/VS/MP/LKC-305 | **P** **Vi sinh** |  |
|  | Micropipet Sartorius (MP)17541563 ( 1-10 ml) | TB/VS/MP/LKC-306 | **P** **Vi sinh** |  |
|  | Micropipet Sartorius (MP)17541573 ( 1-10 ml) | TB/VS/MP/LKC-307 | **P** **Vi sinh** |  |
|  | Micropipet Sartorius (MP)17526445 ( 10-100 ul) | TB/VS/MP/LKC-308 | **P** **Vi sinh** |  |
|  | Micropipet Sartorius (MP) (1,0-10ml ) 1564 | TB/VS/MP/LKC-317 | **P** **Vi sinh** |  |
|  | Micropipet Sartorius (MP)(1,0-10ml) 1571 | TB/VS/MP/LKC-318 | **P** **Vi sinh** |  |
|  | Micropipet Sartorius (MP)(10-100µl ) 6443 | TB/VS/MP/LKC-319 | **P** **Vi sinh** |  |
|  | Micropipet Nichiryo (MP) (1 – 10 ml) K19320561 | TB/VS/MP/LKC-354 | **P** **Vi sinh** |  |
|  | Micropipet Nichiryo (MP) (1 – 10 ml) K19320601 | TB/VS/MP/LKC-355 | **P** **Vi sinh** |  |
|  | Micropipet Rainin (MP) (100 – 1000 µl) C133360108 | TB/VS/MP/LKC-356 | **P** **Vi sinh** |  |
|  | Micropipet Sartorius (MP) (10 – 100 µl) 15614038 | TB/VS/MP/LKC-357 | **P** **Vi sinh** |  |
|  | BagPipet (BP) (0,1 ; 0,9 ;1,0 ml) ME 11128 | TB/VS/BP/LKC-309 | **P** **Vi sinh** |  |
|  | Bag Pipet (BP) ( 0,1;0,9;1ml) KG 12735 | TB/VS/BP/LKC-320 | **P** **Vi sinh** |  |
|  | Micropipet (MP) Sartorius(100 – 1000 ul) 7589 | TB/VS/QC/KĐ-330 | **P** **Vi sinh** |  |
|  | Micropipet (MP) Sartorius(100 – 1000 ul) 7489 | TB/TP/MP/KĐ-329 | **P Thực****Phẩm** |  |
|  | Micropipet (MP) Labopeette(1 – 10 ml) 12607316 | TB/TP/MP/KĐ-338 | **P Thực****Phẩm** |  |
|  | Micropipet (MP) Nichipet (1 – 10 ml) –K19311611 | TB/TP/MP/KĐ-339 | **P Thực****Phẩm** |  |
|  |  Nhiệt -ẩm kế (AK1)-Korea | TB/KH/AK1/LKC-121 | **P Kế hoạch** |  |
|  | Nhiệt -ẩm kế(AK2)-Korea | TB/KH/AK2/LKC-122 | **P Kế hoạch** |  |
|  | Nhiệt -ẩm kế(AK23)-Korea | TB/HC/AK23/LKC-218 | **P Hành****Chánh** |  |
|  | Nhiệt -ẩm kế(AK)-Korea | TB/HC/AK/LKC-352\*\* | **P** **Thuốc** |  |
|  | Nhiệt -ẩm kế(AK3)-Korea | TB/TH/AK3/LKC-123 | **P** **Thuốc** |  |
|  | Nhiệt -ẩm kế(AK4)-Korea | TB/TH/AK4/LKC-124 | **P** **Thuốc** |  |
|  | Nhiệt -ẩm kế điện tử (AK13)-Elitech-Trung Quốc | TB/TH/AK13/LKC-156 | **P** **Thuốc** |  |
|  | Nhiệt -ẩm kế(AK6)-Korea | TB/MP/AK6/LKC-126 | **P Mỹ phẩm** |  |
|  | Nhiệt -ẩm kế(AK7)-Korea | TB/MP/AK7/LKC-127 | **P Mỹ phẩm** |  |
|  | Nhiệt -ẩm kế (AK15)-Korea  | TB/MP/AK15/LKC-184 | **P Mỹ phẩm** |  |
|  | Nhiệt -ẩm kế (AK28)-Korea  | TB/MP/AK28/LKC-344 | **P Mỹ phẩm** |  |
|  | Nhiệt -ẩm kế (AK29)-Korea  | TB/MP/AK29/LKC-345 | **P Mỹ phẩm** |  |
|  | Nhiệt -ẩm kế (AK30)-Korea  | TB/MP/AK30/LKC-346 | **P Mỹ phẩm** |  |
|  | Nhiệt -ẩm kế (AK16)-Korea  | TB/TP/AK16/LKC-185 | **P Thực phẩm** |  |
|  | Nhiệt -ẩm kế (AK18)-Korea  | TB/TP/AK18/LKC-193 | **P Thực phẩm** |  |
|  | Nhiệt -ẩm kế (AK19)\-Korea  | TB/TP/AK19/LKC-194 | **P Thực phẩm** |  |
|  | Nhiệt -ẩm kế (AK20)-Korea | TB/TP/AK20/LKC-195 | **P Thực phẩm** |  |
|  | Nhiệt - ẩm kế Thermo-(AK) -China  | TB/TP/AK/LKC-301 | **P Thực Phẩm** |  |
|  | Nhiệt - ẩm kế Thermo(AK) -China | TB/TP/AK/LKC-302 | **P Thực Phẩm** |  |
|  | Nhiệt - ẩm kế (AK) Brannan | TB/TP/AK/LKC-303 | **P Thực Phẩm** |  |
|  | Nhiệt -ẩm kế(AK10)-Korea | TB/VS/AK10/LKC-130 | **P** **Vi sinh** |  |
|  | Nhiệt -ẩm kế(AK12)-Korea | TB/VS/AK12/LKC-132 | **P** **Vi sinh** |  |
|  | Nhiệt -ẩm kế (AK17)-Korea  | TB/VS/AK17/LKC-192 | **P** **Vi sinh** |  |
|  | Nhiệt -ẩm kế (AK21)-Korea  | TB/VS/AK21/LKC-196 | **P** **Vi sinh** |  |
|  | Nhiệt -ẩm kế (AK12)-Korea  | TB/VS/AK22/LKC-197 | **P** **Vi sinh** |  |
|  | Nhiệt -ẩm kế (AK23) -Korea | TB/VS/AK23/LKC-256 | **P** **Vi sinh** |  |
|  | Nhiệt -ẩm kế (AK24)- Korea | TB/VS/AK24/LKC-257 | **P** **Vi sinh** |  |
|  | Nhiệt -ẩm kế (AK25) -Korea | TB/VS/AK25/LKC-258 | **P** **Vi sinh** |  |
|  | Nhiệt -ẩm kế (AK26) -Korea | TB/VS/AK26/LKC-259 | **P** **Vi sinh** |  |
|  | Nhiệt -ẩm kế (AK27) -Korea | TB/VS/AK27/LKC-270 | **P** **Vi sinh** |  |
|  | Nhiệt ẩm kế Anymetre(AK)-Korea | TB/VS/AK/LKC-364 | **P** **Vi sinh** |  |
|  | Nhiệt ẩm kế Anymetre(AK)-Korea | TB/VS/AK/LKC-365 | **P** **Vi sinh** |  |
|  | Nhiệt ẩm kế Anymetre(AK)-Korea | TB/VS/AK/LKC-366\*\*\* | **P** **Vi sinh** |  |
|  | Nhiệt -Ẩm kế HTC-1(AK)-China | TB/TH/AK/LKC-275 | **P** **Thuốc** |  |
|  | Nhiệt -Ẩm kế tự ghi RC61 (AK)- Elitech (SN 1115) | TB/KH/AK/LKC-342 | **P** **Kho** |  |
|  | Nhiệt -Ẩm kế tự ghi RC61 (AK)- Elitech (SN 1128) | TB/KH/AK/LKC-343\* | **P** **Kho** |  |
|  | Đồng hồ đo áp suất (AS1)Dweyer-USA | TB/VS/AS1/LKC-198 | **P** **Vi sinh** |  |
|  | Đồng hồ đo áp suất (AS2)Dweyer-USA | TB/VS/AS2/LKC-199 | **P** **Vi sinh** |  |
|  | Đồng hồ đo áp suất (AS3)Dweyer-USA | TB/VS/AS3/LKC-200 | **P** **Vi sinh** |  |
|  | Đồng hồ đo áp suất (AS4)Dweyer-USA | TB/VS/AS4/LKC-201 | **P** **Vi sinh** |  |
|  | Đồng hồ đo áp suất (AS5)Dweyer-USA | TB/VS/AS5/LKC-202 | **P** **Vi sinh** |  |
|  | Đồng hồ đo áp suất (AS6)Dweyer-USA | TB/VS/AS6/LKC-203 | **P** **Vi sinh** |  |
|  | Đồng hồ đo áp suất (AS7)Dweyer-USA | TB/VS/AS7/LKC-204 | **P** **Vi sinh** |  |
|  | Đồng hồ đo áp suất (AS8)Dweyer-USA | TB/VS/AS8/LKC-205 | **P** **Vi sinh** |  |
|  | Đồng hồ đo áp suất (AS9)Dweyer-USA | TB/VS/AS9/LKC-206 | **P** **Vi sinh** |  |
|  | Đồng hồ đo áp suất (AS10)Dweyer-USA | TB/VS/AS10/LKC-207 | **P** **Vi sinh** |  |
|  | Đồng hồ đo áp suất (AS11)Dweyer-USA | TB/VS/AS11/LKC-208 | **P** **Vi sinh** |  |
|  | Đồng hồ đo áp suất (AS12)Dweyer-USA | TB/VS/AS12/LKC-209 | **P** **Vi sinh** |  |
|  | Đồng hồ đo áp suất (AS13)Dweyer-USA | TB/VS/AS13/LKC-210 | **P** **Vi sinh** |  |
|  | Đồng hồ đo áp suất (AS14)Dweyer-USA | TB/VS/AS14/LKC-211 | **P** **Vi sinh** |  |
|  | Đồng hồ đo áp suất (AS15)Dweyer-USA | TB/VS/AS15/LKC-212 | **P** **Vi sinh** |  |
|  | Đồng hồ đo áp suất (AS16)Dweyer-USA | TB/VS/AS16/LKC-213 | **P** **Vi sinh** |  |
|  | Đồng hồ đo áp suất (AS17)Dweyer-USA | TB/VS/AS17/LKC-214 | **P** **Vi sinh** |  |
|  | Đồng hồ áp kế (AK) MAGNEHELIC 1208 | TB/VS/AK/KĐ-321 | **P** **Vi sinh** |  |
|  | Đồng hồ áp kế (AK) MAGNEHELIC 1209 | TB/VS/AK/KĐ-322 | **P** **Vi sinh** |  |
|  | Đồng hồ áp kế (AK) MAGNEHELIC 1210 | TB/VS/AK/KĐ-323 | **P** **Vi sinh** |  |
|  | Đồng hồ áp kế (AK) MAGNEHELIC 1211 | TB/VS/AK/KĐ-324 | **P** **Vi sinh** |  |
|  | Đồng hồ áp kế (AK) MAGNEHELIC 1212 | TB/VS/AK/KĐ-325 | **P** **Vi sinh** |  |
|  | Đồng hồ áp kế (AK) MACROSCOPIC W21P2KS | TB/VS/AK/KĐ-336 | **P** **Vi sinh** |  |
|  | Đồng hồ áp kế (AK) MACROSCOPIC W21K2SL | TB/VS/AK/KĐ-337 | **P** **Vi sinh** |  |
|  | Đồng hồ áp kế (AK) MACROSCOPIC W21Z2PK | TB/VS/AK/KĐ-338 | **P** **Vi sinh** |  |
|  | Đồng hồ áp kế (AK) MACROSCOPIC W21Z2SR | TB/VS/AK/KĐ-339 | **P** **Vi sinh** |  |
|  | Đồng hồ áp kế (AK) MACROSCOPIC W21J2YX | TB/VS/AK/KĐ-340 | **P** **Vi sinh** |  |
|  | Đồng hồ áp kế (AK) MACROSCOPIC W21V2KP | TB/VS/AK/KĐ-341 | **P** **Vi sinh** |  |

 Phê duyệt