## Sheet1
SỞ AN TOÀN THỰC PHẨM TP HỒ CHÍ MINH
TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM THUỐC-MỸ PHẨM-THỰC PHẨM
DANH SÁCH THIẾT BỊ DỰ TOÁN
STT | Tên thiết bị | Đơn vị tính | Mục đích sử dụng | Giá tiền
1 | Bagpipette 100-1000 µl | Cái | Phân tích vi sinh thực phẩm
2 | Bàn cân chống rung | Cái | Để đặt cân
3 | Bể điều nhiệt, ổn nhiệt | Cái | Chuẩn bị mẫu kiểm nghiệm
4 | Bể siêu âm, gia nhiệt, đuổi khí | Cái | Chuẩn bị mẫu kiểm nghiệm
5 | Bếp cách thủy 2 lỗ | Cái | Chuẩn bị mẫu kiểm nghiệm
6 | Bếp cách thủy 6 lỗ | Cái | Chuẩn bị mẫu kiểm nghiệm
7 | Bếp đun điện cho bình cầu | Cái | Chưng cất mẫu
8 | Bộ cất đạm (gồm cả bình Kjeldahl) | Bộ | Phân tích mẫu theo phương pháp Kjeldahl
9 | Bộ chấm sắc kí lớp mỏng (TLC) | Bộ | Phân tích mẫu bán định lượng
10 | Bộ dung cụ hiệu chuẩn máy sắc kí khí (GC) | Bộ | Hiệu chuẩn máy GC
11 | Bộ dung cụ hiệu chuẩn máy sắc kí lỏng hiệu năng cao (HPLC) | Bộ | Hiệu chuẩn máy HPLC
12 | Bộ dụng cụ hiệu chuẩn máy hòa tan | Bộ | Hiệu chuẩn máy độ hòa tan
13 | Bộ dụng cụ lấy mẫu ( 11/2018/TT-BYT) | Bộ | Thực hiện lấy mẫu tại hiện trường
14 | Bộ lọc mẫu nước vi sinh +bơm chân không | Bộ | Kiểm nghiệm mẫu nước
15 | Máy in laser A4 | Cái | In hồ sơ kiểm nghiệm
16 | Bộ máy vi tính Core I9 | Bộ | Xử lý thông tin mẫu/ quản lý mẫu/ quản lý kho/ra kết quả
17 | Bộ phá mẫu chưng cất đạm Kjeldahl 6 vị trí | Bộ | Vô cơ hóa mẫu trước khi chưng cất
18 | Bộ quả cân chuẩn cấp E2 | Bộ | Hiệu chuẩn cân
19 | Bộ sắc ký lớp mỏng hiệu năng cao (HPTLC), có UV | Bộ | Xác định hàm lượng chất trong mẫu
20 | Bộ thổi khô mẫu bằng khí Nitơ | Cái | Phục vụ quy trình phân tích
21 | Bộ thủy phân enzyme | Bộ | Xác định hoạt lực enzyme
22 | Bộ hút chân không lọc pha động | Cái | Chuẩn bị mẫu kiểm nghiệm
23 | Bơm rửa cột | Bộ | Rửa cột sau phân tích
24 | Buồng soi tử ngoại UV | Cái | Dùng soi định danh vi khuẩn phát huỳnh quang, bản mỏng
25 | Máy tiệt trùng bằng khí EO | Cái | Tiệt trùng mẫu
26 | Buret điện tử hiện số #20 ml | Cái | Chuẩn độ mẫu
27 | Cân kỹ thuật 2 số lẻ | Cái | Cân hóa chất, thuốc thử
28 | Cân phân tích 4 số lẻ | Cái | Cân mẫu, cân chuẩn
29 | Cân phân tích 5 số lẻ | Cái | Cân mẫu, cân chuẩn
30 | Cân phân tích 6 số lẻ | Cái | Cân chuẩn
31 | Cân sấy ẩm (40 °C - 200 °C)+máy in | Cái | Xác định độ ẩm
32 | Cân tỷ trọng (Cân thủy tinh Mohr - Westphal) + máy in | Cái | Xác định tỷ trọng
33 | Bình khí + đồng hồ áp suất | Cái
34 | Máy nén khí 30 lit | Cái | Thực hiện phân tích
35 | Micropipette, ….... Các loại | Bộ | Pha loãng mẫu Thực hiện phân tích vi sinh
36 | Hệ thống AAS gồm cả 3 phần: ngọn lửa, lò graphite và bộ hóa hơi lạnh | Hệ thống | Định lượng kim loại
37 | Hệ thống chưng cất SO2 6 vị trí | Hệ thống | Xác định tồn dư SO2
38 | Máy đo quang phổ tử ngoại khả kiến (UV/Vis) | cái | Xác định hàm lượng chất trong mẫu
39 | Hệ thống đo độ hòa tan | Hệ thống | Thực hiện phép thử độ hòa tan Thực hiện thử nghiệm tương đương sinh học
40 | Hệ thống sắc kí khí đầu dò ion hóa ngọn lửa/cộng kết điện tử (GC-FID/ECD) | Hệ thống | Xác định hàm lượng các chất bay hơi, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật
41 | Hệ thống sắc kí khí ghép khối phổ (GC-MS/MS) | Hệ thống | Phân tích thuốc trừ sâu gốc Cúc, Phospho, Clo, tinh dầu, dư lượng hóa chất bảo vệ thực vật acid béo, cholesterol trong thực phẩm
42 | Hệ thống sắc kí lỏng hiệu năng cao (HPLC), đầu dò PDA | Hệ thống | Xác định hàm lượng các chất
43 | Hệ thống sắc kí lỏng hiệu năng cao (HPLC)+ đầu dò UV-Vis | Hệ thống | Chỉ tiêu: Vitamin,các chất phụ gia,chất màu cấm,…
44 | Hệ thống quang phổ phát xạ Plasma ghép khối phổ (ICP- MS/MS) | Hệ thống | Xác định hàm lượng các kim loại
45 | Hệ thống máy tính chủ | Hệ thống | Hệ thống máy trạm lưu trữ/xử lý thông tin
46 | Hệ thống nước RO | Hệ thống | cung cấp nước RO cho TT
47 | Hệ thống phòng sạch | Hệ thống | Dùng cho kiểm nghiệm vi sinh
48 | Hệ thống rót môi trường | Hệ thống | Chuẩn bị mẫu kiểm nghiệm
49 | Hệ thống sắc ký lỏng điều chế | Hệ thống | Phân lập các chất
50 | Hệ thống sắc kí lỏng siêu hiệu năng đầu dò điện hóa (UHPLC / EC) | Hệ thống | Xác định catecholamine, chất truyền dẫn thần kinh oxy hóa
51 | Hệ thống sắc kí lỏng siêu hiệu năng đầu dò chỉ số khúc xạ (UHPLC / RI) | Hệ thống | Xác định hàm lượng đường, carbonhydrate, axit béo và polymer.
52 | Hệ thống sắc kí lỏng siêu hiệu năng ghép khối phổ (UHPLC + LC/MS) | Hệ thống | Xác định hàm lượng vitamin,các chất phụ gia
53 | Hệ thống sắc kí lỏng siêu hiệu năng đầu dò dãy đi-ốt quang (UHPLC + PDA) | Hệ thống | Xác định hàm lượng các chất trong mẫu thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm
54 | Hệ thống sắc kí lỏng siêu hiệu năng ghép 2 lần khối phổ (UHPLC/MS/MS) | Hệ thống | Xác định các chất ở hàm lượng vết (aflatoxin, vitamin D3, sibutramine,…....) Thực hiện thử nghiệm tương đương sinh học
55 | Hệ thống sắc kí lỏng siêu hiệu năng đầu dò huỳnh quang (UHPLC/ FL) | Hệ thống | Xác định acid amin và thuốc trừ sâu (carbamate, aflatoxin…)
56 | Hệ thống xét nghiệm miễn dịch enzyme ELISA | Hệ thống | Xét nghiệm độc tố và protein
57 | Hệ thống xử lý khí thải hóa lý | Hệ thống | Xử lý khí thải hóa lý
58 | Hệ thống xử lý khí thải vi sinh | Hệ thống | xử lý khí thải vi sinh
59 | Hệ thống xử lý nước thải | Hệ thống | xử lý nước thải
60 | Kệ kho lưu hóa chất/dụng cụ | Cái | Kệ đặt hóa chất , dụng cụ 0,5 x1,2 x2,8m
61 | Kệ kho lưu mẫu | Cái | Kệ mẫu tại kho lưu mẫu 0,5 x 1,2 x 2,8 m
62 | Kệ sắt lưu hồ sơ phân tích | Cái | kệ đặt hồ sơ mẫu lưu 0,5 x1,2 x2,8m
63 | Khúc xạ kế | Cái | Xác định chỉ số khúc xạ
64 | Kính hiển vi 2 mắt có chụp ảnh và đo kích thước | Cái | Soi bột, vi phẫu
65 | Kính hiển vi huỳnh quang có camera kỹ thuật số | Cái | Soi bột, vi phẫu
66 | Lò nung 25 lit | Cái | Nung tro, vô cơ hóa khô
67 | Lò vi sóng 40 lít | Cái | Chuẩn bị mẫu vi sinh
68 | Máy cất nước 2 lần | Cái | Cất nước phục vụ phân tích
69 | Máy cấy đĩa Petri | Cái | Chuẩn bị mẫu phân tích
70 | Hệ thống chiết Shoxlet 2 vị trí | Cái | Chiết xuất theo phương pháp Shoxlet
71 | Máy chuẩn bị môi trường hòa tan | Cái | Chuẩn bị môi trường hòa tan
72 | Máy chuẩn độ điện thế | Cái | Xác định hàm lượng bằng phương pháp điện thế
73 | Máy chuẩn độ Karl-Fischer, kèm máy in kết quả | Cái | Xác định hàm lượng nước
74 | Máy chụp hình | Cái | Chụp hình kết quả phân tích
75 | Máy cô quay chân không | Cái | Chuẩn bị mẫu kiểm nghiệm
76 | Máy dập mẫu | Cái | Chuẩn bị mẫu phân tích vi sinh
77 | Máy đếm khuẩn lạc | Cái | Đếm vi khuẩn
78 | Máy đếm số lượng vi sinh vật tự động | Cái | Kiểm nghiệm nhanh vi sinh
79 | Máy đếm tiểu phân (hạt bụi) | Cái | Kiểm soát môi trường phòng sạch
80 | Máy điện di mao quản - khối phổ (CE-MS) | Cái | Xác định phân tử và ion bằng phương pháp điện di
81 | Máy định danh vi sinh vật bằng công nghệ khối phổ | Cái | Kiểm nghiệm nhanh vi sinh
82 | Máy định lượng nội độc tố | Cái | Xác định nội độc tố
83 | Máy đo điểm nóng chảy | Cái | Xác định nhiệt độ nóng chảy
84 | Máy đo độ cứng của thuốc viên | Cái | Xác định độ cứng
85 | Máy đo độ dẫn điện | Cái | Đo độ dẫn điện
86 | Hệ thống đo độ hòa tan kiểu buồng dòng chảy | Cái | Xác định độ hòa tan kiểu buồng dòng chảy
87 | Máy đo độ mặn | Cái | Xác định độ mặn trong nước
88 | Máy đo độ nhớt | Cái | Xác định độ nhớt
89 | Máy đo độ rã | Cái | Xác định độ rã
90 | Máy đo độ rã thuốc đạn, thuốc trứng | Cái | Xác định độ rã
91 | Máy đo hoạt độ nước | Cái | Kiểm tra hoạt độ nước
92 | Máy đo kích thước hạt tiểu phân | Cái | Xác định kích thước hạt tiểu phân
93 | Máy đo oxy hòa tan | Cái | Xác định oxy hòa tan trong nước
94 | Máy đo pH | Cái | Xác định pH
95 | Máy đo phóng xạ Alpha, Beta | Cái | Xác định hoạt độ phóng xạ alpha,beta
96 | Máy đo tốc độ gió | Cái | Kiểm soát môi trường phòng sạch
97 | Máy đo vòng vô khuẩn | Cái | Xác định hoạt lực kháng sinh
98 | Máy hút ẩm | Cái | Kiểm soát môi trường phòng thí nghiệm
99 | Máy in màu chuyên dụng | Cái | In phiếu kết quả, sắc ký đồ…..
100 | Máy in/ photo/ scan chuyên dụng | Cái | In, photo, scan thông tin mẫu/ kho
101 | Máy khuấy từ | Cái | Chuẩn bị mẫu kiểm nghiệm
102 | Máy khuấy từ gia nhiệt | Cái | Chuẩn bị mẫu phân tích
103 | Máy khuấy từ không gia nhiệt 10 vị trí | Cái | Chuẩn bị mẫu kiểm nghiệm
104 | Máy kiểm tra độ mài mòn | Cái | Xác định độ mài mòn của thuốc
105 | Máy kiểm tra tính toàn vẹn màng lọc HEPA Scan air | Cái | Kiểm tra màng lọc tủ cấy/phòng sạch
106 | Máy lắc | Cái | Chuẩn bị mẫu kiểm nghiệm
107 | Máy lắc vortex | Cái | Phục vụ quy trình phân tích
108 | Máy lấy mẫu không khí > 200 lit /phút | Cái | Kiểm soát môi trường phòng sạch
109 | Máy lọc nước siêu sạch | Cái | Chuẩn bị mẫu phân tích
110 | Máy ly tâm | Cái | Chuẩn bị mẫu phân tích
111 | Máy ly tâm lạnh | Cái | Phục vụ quy trình phân tích
112 | Máy ly tâm ống Eppendorf có làm lạnh | Cái | Chuẩn bị mẫu phân tích PCR Thực hiện thử nghiệm tương đương sinh học
113 | Máy ly trích béo | Cái | Xác định chỉ tiêu béo
114 | Máy pha loãng mẫu | Cái | Chuẩn bị mẫu phân tích vi sinh
115 | Máy phá mẫu vi sóng | Cái | Vô cơ hóa mẫu trước khi phân tích trên máy AAS
116 | Máy đo năng suất quay cực | Cái | Xác định chỉ tiêu năng suất quay cực
117 | Máy phân tích đạm | Cái | Xác định chỉ tiêu protein theo phương pháp Dumas
118 | Máy phân tích acid amin | Cái | Xác định acid amin
119 | Máy phân tích tổng carbon hữu cơ (TOC) | Cái | Xác định hàm lượng TOC trong nước
120 | Máy phát hiện nhanh vi sinh vật gây bệnh | Cái | Kiểm nghiệm nhanh vi sinh
121 | Máy quang phổ hồng ngoại FT/IR | Cái | Xác định hàm lượng chất bằng hồng ngoại
122 | Máy quang phổ huỳnh quang | Cái | Xác định hàm lượng chất bằng huỳnh quang
123 | Máy quét TLC (mật độ kế) | Cái | Bán định lượng các chất bằng sắc ký lớp mỏng
124 | Máy Real time PCR | Cái | Xác định vi sinh vật bằng PCR
125 | Máy rửa và sấy khô dụng cụ thí nghiệm | Cái | Vệ sinh dụng cụ thí nghiệm
126 | Máy sắc ký ion ( IC) | Cái | Xác định: Histamin, Borate, các acid hữu cơ như Citric, Lactic, Propionic, Oxalic, Butyric, Formic, các hợp chất Oxyhalide (ppb): BrO3-, ClO3-, ClO2-, Na, Ca, K, Mg, Ni, Cd, Pb, Fe, F-, Cl-, SO4 , SO3, PO4
127 | Máy sàng rây bột + bộ rây | Cái | Xác định độ mịn
128 | Máy sấy bản mỏng | Cái | Phục vụ quy trình phân tích
129 | Máy tách chiết DNA/RNA | Cái | Chiết tách DNA/RNA
130 | Máy xay dược liệu | Cái | Xay mẫu dược liệu
131 | Máy xay mẫu có làm lạnh | Cái | Nghiền mẫu lạnh đồng thời đồng nhất mẫu
132 | Nhiệt ẩm kế tự ghi | Cái | Ghi nhận nhiệt độ độ ẩm kho lưu mẫu/ kho chất chuẩn
133 | Nồi hấp tiệt trùng có recoder | Cái | Hấp tiệt trùng dụng cụ, môi trường
134 | Phần mềm quản lý hệ thống kiểm nghiệm | Cái | Quản lý hệ thống kiểm nghiệm
135 | Thiết bị đông khô | Cái | Đông khô mẫu
136 | Thiết bị phân tích BOD | Cái | Phân tích BOD trong nước
137 | Thiết bị phân tích COD | Cái | Phân tích COD trong nước
138 | Thiết bị phân tích nhiệt quét vi sai | Cái | Xác định độ tinh khiết của hoạt chất
139 | Thiết bị rửa dụng cụ bằng siêu âm | Cái | Rửa dụng cụ
140 | Thiết bị rửa pipet bằng siêu âm | Cái | Rửa dụng cụ
141 | Tủ ấm CO2 110 lit | Cái | Ủ vi sinh vật kị khí
142 | Tủ ấm cưỡng bức 110lit | Cái | Ủ mẫu phân tích vi sinh
143 | Tủ ấm lắc cưỡng bức 110 lit | Cái | Ủ mẫu phân tích vi sinh
144 | Tủ ấm mát 110 lit | Cái | Ủ mẫu phân tích vi sinh
145 | Tủ an toàn sinh học cấp 2 | Cái | Phân tích vi sinh vật có cấp độ an toàn sinh học cấp 2
146 | Tủ cấy vô trùng | Cái | Thực hiện cấy mẫu vi sinh
147 | Tủ đựng hóa chất có lọc hấp phụ | Cái | Bảo quản hóa chất dễ bay hơi
148 | Tủ hood khí độc | Cái | Chuẩn bị mẫu thử
149 | Tủ lạnh 0-15 độ có hiển thị nhiệt độ 200 lit | Cái | Bảo quản mẫu lấy tại hiện trường/ mẫu lưu Lưu giữ mẫu/chủng/chuẩn
150 | Tủ lạnh âm (-20 °C) 200 lit | Cái | Lưu giữ mẫu/chủng/chuẩn
151 | Tủ lạnh âm sâu (-80 °C) 200 lit | Cái | Lưu giữ mẫu/chủng/chuẩn Thực hiện thử nghiệm tương đương sinh học
152 | Tủ sấy chân không 50 lit | Cái | Sấy mẫu trong môi trường chân không
153 | Tủ sấy cưỡng bức 150 lit | Cái | Sấy mẫu
154 | Tủ sấy tiệt trùng cưỡng bức 150 lit | Cái | Sấy tiệt trùng dụng cụ
155 | Tủ thao tác PCR | Cái | Thực hiện phân tích PCR
156 | Tủ vi khí hậu | Cái | Theo dõi độ ổn định
157 | Xe chuyên dụng đi lấy mẫu | Cái | 10 người + tủ lạnh đựng mẫu
158 | Xe đẩy hàng gấp gọn | Cái | Vận chuyển mẫu/ hóa chất/hồ sơ
159 | Máy xác định độ ẩm Coulomb | Cái | Xác định độ ẩm hàm lượng thấp
160 | Thiết bị lưu điện (UPS) 3 kva | Bộ | Lưu giữ điện cho thiết bị
161 | Hệ thống điện năng lượng mặt trời 8 x 12 m | Hệ thống | Tiết kiệm năng lượng
162 | Hệ thống máy phát điện 500KVA | Hệ thống | Phát điện dự phòng
Ký tên