	TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM

THUỐC, MỸ PHẨM, THỰC PHẨM
	BM/6.6/06/05.00
Trang 1/ 1
Lần ban hành: 04 / Ngày: 01/12/2025

	THÔNG BÁO

Chào hàng cạnh tranh



Danh mục đính kèm thông báo Sửa máy LCMS TB/TP/LCMS/HC-334
	TT
	Danh mục – Độ tinh khiết

(Thông số kỹ thuật chính)
	Đơn vị tính
	Số lương)
	Ghi chú/Đơn giá

	1. 
	Ion Transfer Tube (Sqare included in installation)           Part number: 00301-22924
	
	01
	

	2. 
	PEEK Tubing and Fittings Kit Part number: 00310-22925
	
	01
	

	3. 
	 Spray Needle, HESI II (spare included in installation kit)      Part number: 97055-20442.
	
	01
	

	4. 
	Replacing an electron multiplier (Multiplier only) Part number: 00301-15101
	
	01
	

	5. 
	Bulkhead LC/IC input, PEEK Part number: 00725-01-00030
	
	01
	

	6. 
	Calibrant Valve Rotor Rebuild Kit                                            Part number: 00107-10056
	
	01
	

	7. 
	Replacement Calibrant Solution Lid and Tubing                        Part number: 00101-18195
	
	01
	

	8. 
	Calibrant Valve Sampler Loop, 500 µL                                     Part number: 00101-18196
	
	01
	

	9. 
	Calibrant Solution, 250 mL

Part number: 00101-18200
	
	01
	

	10. 
	Graphite Seal

Part number: 00101-18198
	
	01
	

	11. 
	Oil Mist Filter (Connects to oil return kit) 

Part number: 00101-18199
	
	01
	

	12. 
	O-ring, Vent Valve

Part number: 0020-99-00031
	
	01
	

	13. 
	Maintenance Kits for LPG-3400 RS 

Part number: 6040.1954A
	
	01
	

	14. 
	Maintenance Kit Autosampler WSP-3000RS/SL
Part number:  6840-1951
	
	01
	

	15. 
	Tungsten Lamp

Part number:  6074.2000
	
	
	



