## Sheet1
SỞ AN TOÀN THỰC PHẨM TP HỒ CHÍ MINH
TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM THUỐC-MỸ PHẨM-THỰC PHẨM
DANH SÁCH THIẾT BỊ DỰ TOÁN - Lập theo TB số 368/TTKN ngày 08 tháng 4 năm 2025
STT | Tên thiết bị | Đơn vị tính | Số lượng | Mục đích sử dụng | Giá tiền | Số lượng | Thành tiền
1 | Bagpipette 100-1000 µl | Cái | 10 | Phân tích vi sinh thực phẩm
2 | Bể điều nhiệt, ổn nhiệt | Cái | 7
3 | Bể siêu âm, gia nhiệt, đuổi khí | Cái | 8 | Chuẩn bị mẫu kiểm nghiệm
4 | Bếp cách thủy 6 lỗ | Cái | 3 | Chuẩn bị mẫu kiểm nghiệm
5 | Bếp đun điện cho bình cầu | Cái | 3 | Chưng cất các chât bay hơi
6 | Bộ cất đạm (gồm cả bình Kjeldahl) | Bộ | 2 | Phân tích mẫu theo phương pháp Kjeldahl
7 | Bộ dụng cụ lấy mẫu ( theo thông tư 11/2018/TT-BYT) | Bộ | 3 | Thực hiện lấy mẫu tại hiện trường
8 | Bộ lọc mẫu nước vi sinh +bơm chân không | Bộ | 3 | Kiểm nghiệm mẫu nước
9 | Bộ phá mẫu chưng cất đạm Kjeldahl 6 vị trí | Bộ | 2 | Vô cơ hóa mẫu trước khi chưng cất
10 | Bộ thổi khô mẫu bằng khí Nitơ | Cái | 2 | Làm khô mẫu trong quy trình phân tích.
11 | Bộ thủy phân enzyme | Bộ | 2 | Xác định hoạt lực enzyme trong thực phẩm
12 | Bộ hút chân không lọc pha động | Cái | 3 | Chuẩn bị mẫu kiểm nghiệm
13 | Buồng soi tử ngoại UV | Cái | 7 | Dùng soi định danh vi khuẩn phát huỳnh quang, bản mỏng chấm sắc ký
14 | Máy tiệt trùng bằng khí EO | Cái | 1 | Tiệt trùng mẫu, dụng cụ …
15 | Buret điện tử hiện số | Cái | 2 | Chuẩn độ mẫu
16 | Cân kỹ thuật 2 số lẻ | Cái | 14 | Cân hóa chất, thuốc thử
17 | Cân phân tích 4 số lẻ | Cái | 8 | Cân mẫu, cân chuẩn
18 | Cân phân tích 5 số lẻ | Cái | 3 | Cân mẫu, cân chuẩn
19 | Cân phân tích 6 số lẻ + Phòng cân | Cái | 1 | Cân chuẩn chính xác cao
20 | Bàn chống rung cho cân | Cái |  | Đặt cân 5 , 6 số
21 | Cân tỷ trọng (Cân thủy tinh Mohr - Westphal) + máy in | Cái | 2 | Xác định tỷ trọng theo phương pháp Morh
22 | Micropipette, ….... Các loại | Bộ | 55 | Pha loãng mẫu ,Thực hiện phân tích vi sinh
23 | Hệ thống AAS gồm cả 3 phần: ngọn lửa, lò graphite và bộ hóa hơi lạnh | Hệ thống | 3 | Định lượng các kim loại Pb, Asen, Hg, Cu, Fe…
24 | Hệ thống chưng cất SO2 6 vị trí | Hệ thống | 2 | Xác định tồn dư SO2 trong thực phẩm…
25 | Máy đo quang phổ tử ngoại khả kiến (UV/Vis) | cái | 8 | Xác định hàm lượng các chất trong mẫu thực phẩm, dược phẩm, mỹ phẩm..
26 | Hệ thống đo độ hòa tan | Hệ thống | 20 | Thực hiện phép thử độ hòa tan Thử nghiệm tương đương sinh học
27 | Hệ thống sắc kí khí đầu dò ion hóa ngọn lửa/cộng kết điện tử (GC-FID/ECD) | Hệ thống | 6 | Xác định hàm lượng các chất bay hơi,Dung môi hữu cơ, Vitamin E thiên nhiên, acid béo trong thực phẩm, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật
28 | Hệ thống sắc kí khí ghép khối phổ (GC-MS/MS) | Hệ thống | 4 | Phân tích các chất bay hơi , các thuốc trừ sâu gốc Cúc, Phospho, Clo, tinh dầu, dư lượng hóa chất bảo vệ thực vật acid béo, cholesterol trong thực phẩm, định lượng các chất chuyển hóa của thuốc trong dịch sinh học phát hiện tạp chất trong nguyên liệu thực phẩm và thực phẩm bổ sung
29 | Hệ thống sắc kí lỏng hiệu năng cao (HPLC), đầu dò PDA | Hệ thống | 10 | Xác định hàm lượng các chất trong mẫu thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm
30 | Hệ thống quang phổ phát xạ Plasma ghép khối phổ (ICP- MS/MS) | Hệ thống | 3 | Xác định hàm lượng các kim loại thực phẩm
31 | Hệ thống sắc ký lỏng điều chế | Hệ thống | 2 | Phân lập các chất trong thực phẩm, dược phẩm, dược
32 | Hệ thống sắc kí lỏng siêu hiệu năng đầu dò điện hóa (UHPLC / EC) | Hệ thống | 2 | Xác định nhanh catecholamine, chất truyền dẫn thần kinh oxy hóa, Các hợp chất khử và oxy hóa.
33 | Hệ thống sắc kí lỏng siêu hiệu năng đầu dò chỉ số khúc xạ (UHPLC / RI) | Hệ thống | 2 | Xác định nhanh hàm lượng đường, carbonhydrate, axit béo và polymer.
34 | Hệ thống sắc kí lỏng siêu hiệu năng đầu dò dãy đi-ốt quang (UHPLC + PDA) | Hệ thống | 10 | Xác định nhanh hàm lượng các chất trong mẫu thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm
35 | Hệ thống sắc kí lỏng siêu hiệu năng ghép 2 lần khối phổ (UHPLC/MS/MS) | Hệ thống | 20 | Xác định các chất ở hàm lượng vết các chất (aflatoxin, vitamin D3, Sibutramine,.) các chất cấm có trong thực phẩm. Phân tích các chất trong dịch sinh học, thử nghiệm tương đương sinh học
36 | Hệ thống sắc kí lỏng siêu hiệu năng đầu dò huỳnh quang (UHPLC/ FL) | Hệ thống | 2 | Xác định các acid amin và thuốc trừ sâu (carbamate, aflatoxin…); Các hoạt chất huỳnh quang và các dẫn xuất dạng vết
37 | Hệ thống xét nghiệm miễn dịch enzyme ELISA | Hệ thống | 2 | Xét nghiệm độc tố và protein
38 | Kệ kho lưu hóa chất/dụng cụ | Cái | 40 | Kệ hóa chất , dụng cụ 0,5 x1,2 x2,8m
39 | Khúc xạ kế | Cái | 2 | Xác định chỉ số khúc xạ trong thực phẩm , dược phẩm
40 | Kính hiển vi 2 mắt có chụp ảnh và đo kích thước | Cái | 10 | Soi bột, vi phẫu
41 | Kính hiển vi huỳnh quang có camera kỹ thuật số | Cái | 1 | Soi bột, vi phẫu các mẫu có huỳnh quang
42 | Lò nung | Cái | 5 | Nung tro, vô cơ hóa khô
43 | Lò vi sóng | Cái | 3 | Chuẩn bị mẫu vi sinh
44 | Máy cấy đĩa Petri | Cái | 2 | Chuẩn bị mẫu phân tích vi sinh
45 | Hệ thống chiết Shoxlet 2 vị trí | Cái | 2 | Chiết xuất theo phương pháp Shoxlet
46 | Máy chuẩn bị môi trường hòa tan | Cái | 2 | Chuẩn bị môi trường hòa tan
47 | Máy chuẩn độ điện thế | Cái | 3 | Xác định hàm lượng bằng phương pháp điện thế
48 | Máy chuẩn độ Karl-Fischer + Máy in | Cái | 2 | Xác định hàm lượng nước
49 | Máy chụp hình | Cái | 3 | Chụp hình kết quả phân tích
50 | Máy dập mẫu | Cái | 4 | Chuẩn bị mẫu phân tích vi sinh
51 | Máy đếm khuẩn lạc | Cái | 2 | Đếm vi khuẩn
52 | Máy đếm số lượng vi sinh vật tự động | Cái | 2 | Kiểm nghiệm nhanh vi sinh, Đếm tổng số khuẩn lạc nhanh và chính xác.
53 | Máy đếm hạt tiểu phân (hạt bụi) | Cái | 2 | Kiểm soát môi trường phòng sạch, vi sinh.
54 | Máy định danh vi sinh vật bằng công nghệ khối phổ | Cái | 2 | Kiểm nghiệm vi sinh ,xác định nhanh , định danh chính xác các loại nấm , men, vi khuẩn, khuẩn lạc…
55 | Máy định lượng nội độc tố | Cái | 2 | Xác định nội độc tố trong thực phẩm, dược phẩm.
56 | Máy đo điểm nóng chảy | Cái | 2 | Xác định nhiệt độ nóng chảy các chất
57 | Máy đo độ cứng của thuốc viên | Cái | 2 | Xác định độ cứng viên nén trong thực phẩm, dược phẩm
58 | Máy đo độ dẫn điện | Cái | 5 | Đo độ dẫn điện của dung dịch, nước
59 | Hệ thống đo độ hòa tan kiểu buồng dòng chảy | Cái | 2 | Xác định độ hòa tan cho các dạng bào chế riêng biệt : viên đặt, viên nén phân liều,bột…
60 | Máy đo độ mặn | Cái | 1 | Xác định độ mặn trong nước, thực phẩm
61 | Máy đo độ nhớt | Cái | 3 | Xác định độ nhớt trong thực phẩm , mỹ phẩm
62 | Máy phân cực kế | Cái |  | Xác định đường trong thực phẩm, góc quay cực các chất.
63 | Máy đo độ rã viên nén, viên nang | Cái | 4 | Xác định độ rã
64 | Máy đo độ rã thuốc đạn, thuốc trứng | Cái | 2 | Xác định độ rã
65 | Máy đo hoạt độ nước | Cái | 2 | Kiểm tra hoạt độ nước tự do có trong thực phẩm, dược phẩm
66 | Máy đo kích thước hạt tiểu phân | Cái | 1 | Xác định kích thước hạt tiểu phân trong chất lỏng: thực phẩm, dược phẩm, mỹ phẩm, môi trường
67 | Máy đo oxy hòa tan | Cái | 1 | Xác định oxy hòa tan trong nước , thực phẩm
68 | Máy đo pH | Cái | 6 | Xác định pH trong thực phẩm…
69 | Máy đo phóng xạ Alpha, Beta | Cái | 2 | Xác định hoạt độ phóng xạ alpha,beta trong nước , thực phẩm, môi trường…
70 | Máy đo tốc độ gió | Cái | 2 | Kiểm soát môi trường phòng sạch
71 | Máy đo vòng vô khuẩn | Cái | 2 | Xác định hoạt lực kháng sinh
72 | Máy hút ẩm | Cái | 13 | Kiểm soát môi trường phòng thí nghiệm
73 | Máy khuấy từ | Cái | 10 | Chuẩn bị mẫu kiểm nghiệm
74 | Máy khuấy từ gia nhiệt | Cái | 11 | Chuẩn bị mẫu phân tích
75 | Máy khuấy từ không gia nhiệt 10 vị trí | Cái | 2 | Chuẩn bị mẫu kiểm nghiệm
76 | Máy kiểm tra độ mài mòn | Cái | 2 | Xác định độ mài mòn của viên nén
77 | Máy kiểm tra tính toàn vẹn màng lọc HEPA | Cái | 2 | Kiểm tra màng lọc tủ cấy, phòng sạch, tủ an toàn sinh học
78 | Máy lắc | Cái | 10 | Chuẩn bị mẫu kiểm nghiệm
79 | Máy lắc vortex | Cái | 14 | Chuẩn bị mẫu kiểm nghiệm
80 | Máy lấy mẫu không khí > 200 lit /phút | Cái | 2 | Kiểm soát môi trường phòng sạch
81 | Máy lọc nước siêu sạch | Cái | 6 | Chuẩn bị mẫu phân tích
82 | Máy ly tâm | Cái | 9 | Chuẩn bị mẫu phân tích
83 | Máy ly tâm lạnh | Cái | 4 | Chuẩn bị mẫu phẩn tích đảm bảo sự ổn định về lý tính và hóa học.
84 | Máy ly tâm ống Eppendorf có làm lạnh | Cái | 10 | Chuẩn bị mẫu phân tích PCR đảm bảo tính ổn định về lý tính và hóa tính. Thực hiện thử nghiệm trong tương đương sinh học
85 | Máy phân tích béo CO2 | Cái | 2 | Xác định chỉ tiêu béo trong thực phẩm, mỹ phẩm, dược phẩm
86 | Máy pha loãng mẫu | Cái | 2 | Chuẩn bị mẫu phân tích vi sinh
87 | Máy phá mẫu vi sóng | Cái | 6 | Vô cơ hóa mẫu nhanh, trước khi phân tích trên máy AAS
88 | Máy phân tích đạm (nito) | Cái | 2 | Xác định chỉ tiêu hàm lượng tổng ni tơ, đạm ,protein theo phương pháp Dumas trong ngũ cốc, động vật, hải sản, thực phẩm…
89 | Máy phân tích acid amin | Cái | 2 | Xác định, phân tích các amino acid, protein, peptid … trong thực phẩm, dược phẩm, mỹ phẩm
90 | Máy phân tích tổng carbon hữu cơ (TOC) | Cái | 2 | Xác định hàm lượng TOC trong nước
91 | Máy quang phổ hồng ngoại FT/IR | Cái | 2 | Xác định các chất chưa biết , các nguyên liệu trong thực phẩm, Định lượng simethicon trong dược phẩm, thực phẩm..
92 | Máy Real time PCR | Cái | 2 | Xác định vi sinh vật bằng PCR
93 | Máy rửa và sấy khô dụng cụ thí nghiệm | Cái | 5 | Vệ sinh dụng cụ thí nghiệm
94 | Máy sắc ký ion ( IC) | Cái | 2 | Xác định hàm lượng (ppb)các nhóm chất Histamin, Borate, các acid hữu cơ như Citric, Lactic, Propionic, Oxalic, Butyric, Formic, các hợp chất Oxyhalide : BrO3-, ClO3-, ClO2-,Cation Na, Ca, K, Mg, Ni, Cd, Pb, Fe, F-, Anion Cl-, SO4 , SO3, PO4; Các Acid Amin, Carbonhydrat,Nhóm chức rượu, đường
95 | Hệ thống sắc ký lỏng ghép nối khối phổ phân giải cao UPLC QTOF | cái |  | Dùng phân tích sàng lọc định tính và định lượng các hợp chất chưa biết ( unknown componds). Đặc biệt trong việc tìm ra nguyên nhân các ca ngộ độc thực phẩm hay các vi phạm về ATTP mà chưa có trong danh mục.
96 | Máy sàng rây bột + bộ rây | Cái | 3 | Xác định độ mịn
97 | Máy tách chiết DNA/RNA | Cái | 2 | Chiết tách DNA/RNA
98 | Máy xay dược liệu | Cái | 4 | Xay mẫu dược liệu
99 | Máy xay mẫu có làm lạnh | Cái | 3 | Nghiền mẫu lạnh đồng nhất mẫu
100 | Nồi hấp tiệt trùng có recoder | Cái | 3 | Hấp tiệt trùng xử lý dụng cụ, môi trường
101 | Phần mềm quản lý hệ thống kiểm nghiệm | Cái | 1 | Phần mềm quản lý hệ thống kiểm nghiệm, tiếp nhận và xử lý kết quả kiểm nghiệm mẫu thực phẩm trên địa bàn để đánh giá mối nguy mất an toàn thực phẩm
102 | Phòng sạch khoảng 110 m2 | Cái |  | Nuôi cấy , phân tích vi sinh không bị nhiễm bẩn.
103 | Thiết bị đông khô | Cái | 1 | Làm đông khô mẫu thử nghiệm
104 | Thiết bị phân tích BOD | Cái | 1 | Phân tích BOD trong nước, thực phẩm, môi trường
105 | Thiết bị phân tích COD | Cái | 1 | Phân tích COD trong nước, thực phẩm, môi trường
106 | Thiết bị rửa dụng cụ bằng siêu âm | Cái | 1 | Rửa dụng cụ thí nghiệm
107 | Thiết bị rửa pipet bằng siêu âm | Cái | 1 | Rửa dụng cụ các pipet
108 | Tủ ấm CO2 | Cái | 4 | Ủ vi sinh vật kị khí
109 | Tủ ấm cưỡng bức | Cái | 10 | Ủ mẫu phân tích vi sinh
110 | Tủ ấm lắc cưỡng bức | Cái | 2 | Ủ mẫu phân tích vi sinh
111 | Tủ ấm mát | Cái | 4 | Ủ mẫu phân tích vi sinh
112 | Tủ an toàn sinh học cấp 2 | Cái | 4 | Phân tích vi sinh vật , nuôi cấy vi sinh, nuôi cấy mô-tế bào có cấp độ an toàn sinh học cấp 2
113 | Tủ cấy vô trùng | Cái | 5 | Thực hiện cấy mẫu vi sinh , nấm mốc...
114 | Tủ đựng hóa chất có lọc hấp phụ | Cái | 10 | Bảo quản hóa chất dễ bay hơi
115 | Tủ lạnh 0-15 độ có hiển thị nhiệt độ | Cái | 20 | Bảo quản mẫu /chủng/chuẩn
116 | Tủ lạnh âm (-20 °C) | Cái | 6 | Lưu giữ mẫu/chủng/chuẩn
117 | Tủ lạnh âm sâu (-80 °C) | Cái | 10 | Lưu giữ mẫu/chủng/chuẩn; Thử nghiệm tương đương sinh học
118 | Tủ sấy chân không | Cái | 3 | Sấy mẫu trong môi trường chân không
119 | Tủ sấy cưỡng bức | Cái | 6 | Sấy mẫu thực phẩm, dược phẩm.
120 | Tủ sấy tiệt trùng cưỡng bức | Cái | 2 | Sấy tiệt trùng dụng cụ
121 | Tủ thao tác PCR | Cái | 2 | Thực hiện phân tích PCR trong vi sinh
122 | Tủ vi khí hậu | Cái | 2 | Theo dõi độ ổn định của thực phẩm, dược phẩm
|  |  |  | Tổng cộng |  |  | 0