## GÓI DUNG MÔI-D CU
GÓI DUNG MÔI VÀ DỤNG CỤ DÙNG CHO PHÂN TÍCH KIỂM NGHIỆM
STT | TÊN HÀNG HÓA, ĐẶC ĐIỂM | ĐƠN VỊ TÍNH | Đơn giá (VAT)
1 | Cột sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC) - Pha tĩnh: C18 hoặc tương đương - Phương pháp tách: pha đảo - Kích thước cột: 4.6 x 100 mm - Kích thước hạt: 3 µm - Kích thước lỗ hạt: khoảng 90 - 120 Å - Diện tích bề mặt: khoảng 300 - 450 m²/g - Carbon load: ≥ 15% - Khóa đuôi (Endcapped): có - Phân loại USP: L1 - pH làm việc: 2.0 – 8.0 hoặc rộng hơn - Áp suất làm việc: khoảng 270 - 400 bar - Công nghệ silica siêu tinh khiết, base deactivated - Cung cấp kèm: 01 tiền cột tương ứng | Bộ
2 | Cột sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC) - Pha tĩnh: C18 hoặc tương đương - Phương pháp tách: pha đảo - Kích thước cột: 4.6 x 100 mm - Kích thước hạt: 5 µm - Kích thước lỗ hạt: khoảng 90 - 100 Å - Diện tích bề mặt: khoảng 300 - 450 m²/g - Carbon load: ≥ 15% - Khóa đuôi (Endcapped): có - Phân loại USP: L1 - pH làm việc: 2 – 8 - Áp suất làm việc: khoảng 270 - 400 bar - Công nghệ silica siêu tinh khiết, base deactivated - Cung cấp kèm: 01 tiền cột tương ứng | Bộ
3 | Cột sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC) - Pha tĩnh: C18 hoặc tương đương - Phương pháp tách: pha đảo - Kích thước cột: 4.6 x 150 mm - Kích thước hạt: 5 µm - Kích thước lỗ hạt: khoảng 90 - 120 Å - Diện tích bề mặt: ≥ 300 m²/g - Carbon load: khoảng ≥ 15% - Khóa đuôi (Endcapped): có - Phân loại USP: L1 - pH làm việc: 2 – 8 - Áp suất làm việc: khoảng 270 - 400 bar - Công nghệ silica siêu tinh khiết, base deactivated - Cung cấp kèm: 01 tiền cột tương ứng | Bộ
4 | Cột sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC) - Pha tĩnh: C18 hoặc tương đương - Kích thước cột: 4.6 x 250 mm - Kích thước hạt: 5 µm - Kích thước lỗ hạt (Pore size): 90 - 120 Å - Diện tích bề mặt: ≥ 300 m²/g - Carbon load: khoảng ≥ 15% - Khóa đuôi (Endcapped): có - Phân loại USP: L1 - pH làm việc: 2 – 8 - Áp suất làm việc: khoảng 270 - 400 bar - Giới hạn nhiệt độ làm việc: tối thiểu 60 °C - Công nghệ silica siêu tinh khiết, base deactivated - Cung cấp kèm: 01 tiền cột tương ứng | Bộ
5 | Cột sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC) - Pha tĩnh: C8 hoặc tương đương - Kích thước cột: 4.6 x 250 mm - Kích thước hạt: 5 µm - Kích thước lỗ hạt: 90 - 100 Å - Diện tích bề mặt: khoảng 300 – 400 m²/g - Carbon load: khoảng 9 – 13% - Khóa đuôi (Endcapped): có - pH làm việc: 2 – 8 hoặc rộng hơn - Phân loại USP: L7 Áp suất làm việc: khoảng 270 - 400 bar - Công nghệ silica siêu tinh khiết, base deactivated - Cung cấp kèm: 01 tiền cột tương ứng | Bộ
6 | Cột sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC) - Pha tĩnh: Cyano (CN) hoặc tương đương - Phương pháp tách: pha thuận và pha đảo - Kích thước cột: 4.6 x 150 mm - Kích thước hạt: 5 µm - Kích thước lỗ hạt: khoảng 100 - 180 Å - Diện tích bề mặt: khoảng 300 – 400 m²/g - Carbon load: khoảng 4.5 – 7% - Khóa đuôi (Endcapped): có - Phân loại USP: L10 - pH làm việc: 2 – 7 hoặc rộng hơn - Áp suất làm việc tối đa: tối thiểu 275 bar - Cung cấp kèm: 05 tiền cột tương ứng | Bộ
7 | Cột sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC) - Pha tĩnh: Cyano (CN) hoặc tương đương - Phương pháp tách: pha thuận và pha đảo - Kích thước cột: 4.6 x 250 mm - Kích thước hạt: 5 µm - Kích thước lỗ hạt: khoảng 90 - 120 Å - Diện tích bề mặt: khoảng 300 – 400 m²/g - Carbon load: khoảng 4.5 – 7% - Khóa đuôi (Endcapped): có - Phân loại USP: L10 - pH làm việc: 2 – 7 hoặc rộng hơn - Áp suất làm việc tối đa: tối thiểu 275 bar - Cung cấp kèm: 01 tiền cột tương ứng | Bộ
8 | Cột sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC) - Pha tĩnh: Phenyl hoặc tương đương - Phương pháp tách: pha đảo - Kích thước cột: 4.6 x 250 mm - Kích thước hạt: 5 µm - Kích thước lỗ hạt: khoảng 90 - 120 Å - Diện tích bề mặt: khoảng 300 – 450 m²/g - Carbon load: khoảng 8 – 20% - Khóa đuôi (Endcapped): có - Phân loại USP: L11 - pH làm việc: 2 – 8 - Áp suất làm việc tối đa: 400 bar - Có selectivity cao với các hợp chất aromatic và tương tác π-π - Cung cấp kèm: 01 tiền cột tương ứng | Bộ
9 | Cột sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC) - Pha tĩnh: Silica (SIL) hoặc tương đương - Phương pháp tách: pha thuận - Kích thước cột: 4.6 x 250 mm - Kích thước hạt: 5 µm - Kích thước lỗ hạt: khoảng 100 Å - Diện tích bề mặt: khoảng 300 m²/g - Khóa đuôi (Endcapped): không - Phân loại USP: L3 - pH làm việc: 2.0 – 7.0 hoặc rộng hơn - Áp suất làm việc: khoảng 270 - 400 bar - Công nghệ silica siêu tinh khiết, base deactivated - Cung cấp kèm: 5 tiền cột tương ứng | Bộ
10 | Cột sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC) - Pha tĩnh: C18 hoặc tương đương - Phương pháp tách: pha đảo - Kích thước cột: 4.6 x 250 mm - Kích thước hạt: 10 µm - Kích thước lỗ hạt: khoảng 100 - 120 Å - Diện tích bề mặt: khoảng 300 - 450 m²/g - Carbon load: ≥ 15% - Khóa đuôi (Endcapped): có - Phân loại USP: L1 - pH làm việc: 2 – 8 hoặc khoảng rộng hơn - Áp suất làm việc: 270 - 400 bar - Cung cấp kèm: 01 tiền cột tương ứng | Bộ
11 | Cột sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC) - Pha tĩnh: C18 hoặc tương đương - Phương pháp tách: pha đảo - Kích thước cột: 3.9 x 300 mm - Kích thước hạt: 10 µm - Kích thước lỗ hạt: khoảng 100 Å - Diện tích bề mặt: khoảng 300 m²/g - Carbon load: khoảng 15 - 18% - Khóa đuôi (Endcapped): có - Phân loại USP: L1 - pH làm việc: 2 – 8 - Áp suất làm việc tối đa: khoảng 250 - 400 bar - Công nghệ silica siêu tinh khiết - Cung cấp kèm: 01 tiền cột tương ứng | Bộ
12 | Cột sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC) - Pha tĩnh: C18 hoặc tương đương - Phương pháp tách: pha đảo - Kích thước cột: 4.6 x 250 mm - Kích thước hạt: 5 µm - Kích thước lỗ hạt: khoảng 90 – 130 Å - Carbon load: khoảng ≥18% - Diện tích bề mặt: khoảng ≥350 m²/g - Khóa đuôi (Endcapped): có - Phân loại USP: L1 - pH làm việc: 2 – 8 - Áp suất làm việc: khoảng 270 - 400 bar - Cung cấp kèm: 01 tiền cột tương ứng | Bộ
13 | Cột sắc ký lỏng siêu hiệu năng cao (UHPLC) - Pha tĩnh: C18 hoặc tương đương - Kích thước cột: 2.1 x 50 mm - Kích thước hạt: ≤ 1.8 µm - Kích thước lỗ hạt (Pore size): 90 Å – 100 Å - Diện tích bề mặt: ≥ 350 m²/g - Carbon load: ≥ 14% - Khóa đuôi (Endcapped): có - pH làm việc: 1.5 – 11.5 hoặc rộng hơn - Bền trong pha động chứa 100% nước - Tương thích với LC-MS - Tương thích dung môi MeOH, MeCN và hệ đệm thông dụng - Chịu áp suất tối thiểu 1000 bar - Có độ ổn định cao trong môi trường pH acid và kiềm - Cung cấp kèm: + 01 tiền cột tương ứng + 01 bộ nối tương ứng | Bộ
14 | Cột sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC) - Pha tĩnh: Phenyl-Hexyl hoặc tương đương - Phương pháp tách: Pha đảo (Reversed Phase) - Kích thước cột: 4.6 x 250 mm - Kích thước hạt: 5 µm - Kích thước lỗ hạt (Pore size): khoảng 95 - 110 Å - Diện tích bề mặt: khoảng 350 m²/g - Carbon load: khoảng ≥ 15% - Khóa đuôi (Endcapped): có - Phân loại USP: L11 - Dải pH làm việc: 2.0 – 8.0 - Áp suất tối thiểu: 275 bar (4000 psi) - Công nghệ silica siêu tinh khiết, phân bố kích thước hạt hẹp - Cung cấp kèm: + 01 tiền cột tương ứng + 01 bộ nối tương ứng | Bộ
15 | Cột sắc ký khí mao quản (GC Column) - Pha tĩnh: HI-1701 hoặc tương đương - Thành phần pha tĩnh: khoảng 14% cyanopropylphenyl và 86% dimethyl polysiloxane - Nhiệt độ làm việc tối đa: tối thiểu 260 °C - Chiều dài cột: 30 m hoặc dài hơn - Đường kính trong: 0.25 mm hoặc tương đương - Độ dày film: 0.25 µm hoặc tương đương | Cái
16 | Cột bảo vệ hệ sắc ký ion (Cation) - Là cột bảo vệ phổ thông (universal guard column) hoặc tương đương - Có chức năng lọc các hạt rắn không tan trong mẫu và pha động - Dùng để bảo vệ cột phân tích chính khỏi nhiễm bẩn, giảm nguy cơ tắc nghẽn và kéo dài tuổi thọ cột | Cái
17 | Cột bảo vệ hệ sắc ký ion (Anion) - Là cột bảo vệ phổ thông (universal guard column) hoặc tương đương - Có chức năng lọc các hạt rắn không tan trong mẫu và pha động - Dùng để bảo vệ cột phân tích chính khỏi nhiễm bẩn, giảm nguy cơ tắc nghẽn và kéo dài tuổi thọ cột | Cái
18 | Cột sắc ký ion trao đổi anion (Anion Column) - Loại cột: cột sắc ký trao đổi anion dùng cho hệ hydroxide hoặc tương đương - Vật liệu nền: polymer polystyrene-divinylbenzene - Mức độ liên kết chéo: khoảng 55% - Kiểu gắn nhóm chức: grafted surface type - Cơ chế tách: trao đổi anion - Tương thích dung môi: tương thích hoàn toàn với dung môi hữu cơ - Dải pH làm việc: 0 – 14 - Phương pháp phát hiện tương thích: đo độ dẫn có ức chế (suppressed conductivity) - Ứng dụng: phân tích anion trong nước uống, nước môi trường, hóa chất, thực phẩm và các nền tương tự Có khả năng phân tích đồng thời tối thiểu các anion: F⁻, Cl⁻, NO₂⁻, Br⁻, NO₃⁻, SO₄²⁻, PO₄³⁻, I⁻, ClO₃⁻, ClO₄⁻ Có khả năng phân tích các acid hữu cơ và các hợp chất halogen hữu cơ như acrylic acid, MCAA, MBAA, DCAA, DBAA, TCAA hoặc tương đương | Cái
19 | Cột sắc ký ion trao đổi cation (Cation Column) - Loại cột: cột sắc ký trao đổi cation axit yếu hoặc tương đương - Vật liệu nền: polymer styrene-divinylbenzene - Mức độ liên kết chéo: ≥ 50% - Nhóm chức bề mặt: nhóm carboxyl - Cơ chế tách: trao đổi cation - Phương pháp phát hiện tương thích: đo độ dẫn không ức chế hoặc đo độ dẫn ức chế - Có khả năng phân tích đồng thời tối thiểu 06 cation thông dụng gồm: Li+, Na+, NH4+, K+, Mg2+, Ca2+ | Cái
20 | Cột sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC/UHPLC) - Pha tĩnh: NH₂ hoặc tương đương - Phương pháp tách: pha thường, pha đảo, HILIC và trao đổi anion yếu - Kích thước cột: 4.6 x 150 mm - Kích thước hạt: 5 µm - Kích thước lỗ hạt: khoảng 100 Å - Diện tích bề mặt: khoảng 300 m²/g - Carbon load: khoảng 4.0% - Khóa đuôi (Endcapped): không - Phân loại USP: L8 - pH làm việc: 2.0 – 7.0 - Áp suất làm việc tối đa 1000 bar | Cái
21 | Cột sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC) - Pha tĩnh: C18 hoặc tương đương - Phương pháp tách: pha đảo - Kích thước cột: 4.6 x 250 mm - Kích thước hạt: 5 µm - Kích thước lỗ hạt: khoảng 100 Å - Diện tích bề mặt: khoảng 450 m²/g - Carbon load: khoảng 20% - Khóa đuôi (Endcapped): có - pH làm việc: 1.0 – 10.0 - Phân loại USP: L1 | Cái
22 | Cột sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC) - Pha tĩnh: C18 hoặc tương đương - Phương pháp tách: pha đảo - Kích thước cột: 4.6 x 150 mm - Kích thước hạt: 5 µm - Kích thước lỗ hạt: khoảng 100 Å - Diện tích bề mặt: khoảng 450 m²/g - Carbon load: khoảng 20% - Khóa đuôi (Endcapped): có - pH làm việc: 1.0 – 10.0 - Phân loại USP: L1 - Có khả năng làm việc với pha động có hàm lượng nước cao, 100% water wettable | Cái
23 | Cột sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC) - Pha tĩnh: C8 hoặc tương đương - Phương pháp tách: pha đảo - Kích thước cột: 4.6 x 150 mm - Kích thước hạt: 5 µm - Kích thước lỗ hạt: khoảng 100 Å - Diện tích bề mặt: khoảng 300 m²/g - Carbon load: khoảng 9% - Khóa đuôi (Endcapped): có - Phân loại USP: L7 - pH làm việc: 2.0 – 8.0 hoặc rộng hơn - Áp suất làm việc tối đa: tối thiểu 275 bar | Cái
24 | Cột sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC) - Pha tĩnh: Phenyl hoặc tương đương - Phương pháp tách: pha đảo - Kích thước cột: 4.6 x 150 mm - Kích thước hạt: 5 µm - Kích thước lỗ hạt: khoảng 100 Å - Diện tích bề mặt: khoảng 300 m²/g - Carbon load: khoảng 9.5% - Khóa đuôi (Endcapped): có - Phân loại USP: L11 - pH làm việc: 2.0 – 8.0 - Áp suất làm việc tối đa 400 bar - Cột có khả năng tạo tương tác π-π mạnh, phù hợp cho các hợp chất thơm, hợp chất có vòng thơm, liên kết đôi hoặc hợp chất chứa electron-rich group | Cái
25 | Bộ phụ kiện holder và coupler, dùng để lắp guard cartridge cho cột analytical HPLC - Holder dạng độc lập, phù hợp cho cột ID từ 1.0 mm đến 4.6 mm. - Coupler dùng để kết nối holder với cột analytical. | Bộ
26 | Hoá chất Acetonitrile (HPLC) - Công thức: CH3CN - Mã CAS: 75-05-8 - Quy cách: Chai 4 lít - Độ tinh khiết tối thiểu: 99.95 %, độ acid tối đa 0.0002 mmol/g, độ kiềm tối đa 0.0034 mmol/g, hàm lượng nước tối đa 200 ppm, Gradient tại 210nn ≤ 1.0mAU, Gradient tại 245nn ≤ 1.0mAU. - Hạn dùng: Lớn hơn 1/2 hạn dùng của sản phẩm , có COA, MSDS | Chai
27 | Methanol (HPLC) - Công thức: CH4O - CAS: 67-56-1 - Quy cách: Chai 4 lít - Độ tinh khiết ≥ 99.8%; Độ axit ≤ 0.0003 meq/g; Độ kiềm ≤ 0.0002 meq/g, chỉ tiêu Fluorescence (as quinine) (254 nm) ≤ 1 ppb, độ hấp thụ Absorbance (230 nm) ≤0.04, Transmittance (235 nm) ≥ 94%. - Hạn dùng: Lớn hơn 1/2 hạn dùng của sản phẩm, có COA, MSDS- Hạn dùng: Lớn hơn 1/2 hạn dùng của sản phẩm, có COA, MSDS | Chai
28 | Ethanol absolute (HPLC) - Công thức: C2H5OH - CAS: 64-17-5 - Quy cách: Chai 2.5 lít - Định lượng ≥ 99.8 %. Độ axit ≤0,0001 meq/g; Độ kiềm ≤0,0003 meq/g; Cặn bay hơi ≤10 ppm; Hàm lượng nước ≤0,2%, độ hấp thụ Absorbance (220 nm) ≤0.3, độ hấp thụ Absorbance (280 nm) ≤0.01, độ truyền quang Transmittance (220 nm) ≥ 50%, độ truyền quang Transmittance (225 nm) ≥ 60%. - Hạn dùng: Lớn hơn 1/2 hạn dùng của sản phẩm, có COA, MSDS | Chai
29 | Iso propanol (HPLC) - Công thức: C3H8O - CAS 67-63-0 - Quy cách: Chai 2.5L - Độ tinh khiết tối thiểu: 99.8%, Độ axit (C3H6O2) ≤0,0005meq/g; Hàm lượng nước (KF) ≤0,1%, độ truyền quang (Transmission) tại 220nm ≥85%, độ truyền quang (Transmission) tại 230nm ≥91%, độ truyền quang (Transmission) tại 250nm ≥99%. - Hạn dùng: Lớn hơn 1/2 hạn dùng của sản phẩm, có COA, MSDS | Chai
30 | Tetrahydrofuran (HPLC & UV) - Công thức: (CH2)4O - CAS: 109-99-9 - Quy cách: Chai 2.5 lít - Độ tinh khiết tối thiểu: 99.9%. Độ axit ≤ 0.001%; Hàm lượng Peroxit ≤0.05%; Hàm lượng nước ≤0,03%, độ truyền quang Transmittance (230 nm) ≥15%, độ truyền quang Transmittance (260 nm) ≥70%, độ truyền quang Transmittance (310 nm) ≥99%, không chất ổn định (No Stabilizer). - Hạn dùng: Lớn hơn 1/2 hạn dùng của sản phẩm, có COA, MSDS. | Chai
31 | Ethyl Acetate (HPLC & UV) - Công thức: C4H8O2 - CAS: 141-78-6 - Quy cách: Chai 2.5L - Độ tinh khiết tối thiểu: 99.98%. Chất không bay hơi ≤0,0004%; Độ axit (CH₃COOH) ≤0,001%; Hàm lượng nước (KF) ≤0,01%, độ truyền quang (Transmission) tại 255nm ≥27%, độ truyền quang (Transmission) tại 260nm ≥80, độ truyền quang (Transmission) tại 275nm ≥98, độ truyền quang (Transmission) tại 300nm ≥99. - Hạn dùng: Lớn hơn 1/2 hạn dùng của sản phẩm, có COA, MSDS | Chai
32 | n-Hexan (HPLC) - Công thức: C6H6 - CAS 110-54-3 - Quy cách: Chai 500ml - Độ tinh khiết tối thiểu: 99%. Chất không bay hơi ≤0,0002%; Độ axit (CH₃COOH) ≤0,0004%; Hàm lượng nước (KF) ≤0,008%, độ truyền quang (Transmission) tại 195nm ≥10%, độ truyền quang (Transmission) tại 200nm ≥20%, độ truyền quang (Transmission) tại 230nm ≥98%, độ truyền quang (Transmission) tại 270nm ≥99%. - Hạn dùng: Lớn hơn 1/2 hạn dùng của sản phẩm, có COA, MSDS | Chai
33 | Chloroform (HPLC & UV) - Công thức: CHCl3 - Quy cách: Chai 500 ml - CAS : 67-66-3 - Định lượng ≥ 99.95%. Chất không bay hơi ≤ 0.0002%, độ axit (HCl) ≤ 0.0002%, Clo tự do ≤ 0.0005%, hàm lượng nước (KF) ≤ 0.01%, độ truyền quang (Transmission) tại 245nm ≥13%, độ truyền quang (Transmission) tại 260nm ≥89%, độ truyền quang (Transmission) tại 400nm ≥99%. - Hạn dùng: Lớn hơn 1/2 hạn dùng của sản phẩm, có COA, MSDS | Chai
34 | 1-Propanol (HPLC) - Công thức: C3H8O - Mã CAS: 71-23-8 - Quy cách: Chai 2.5 lít - Định lượng ≥ 99.8%, độ axit (HCl) ≤ 0.0002%, hàm lượng nước (KF) ≤ 0.03%, độ truyền quang (UV Transmission) tại 230nm ≥78%, độ truyền quang (Transmission) tại 240nm ≥89%, độ truyền quang (Transmission) tại 270nm ≥98%. - Hạn dùng: tối thiểu trên 15 tháng, có COA, MSDS | Chai
35 | Bình định mức 10 mL không màu, Class A - Quy cách: Cái - Chất liệu: thủy tinh 3.3 borosilicate - Sai số: ±0.025 - Nút nhựa PP, stopper size 7/16 - Tuân thủ DIN / ISO 1042 Class A, có COA riêng từng cái | Cái
36 | Bình định mức 100 mL không màu, Class A - Quy cách: Cái - Chất liệu: thủy tinh 3.3 borosilicate - Sai số: ±0.1 - Nút nhựa PP, stopper size 14/23 - Tuân thủ DIN / ISO 1042 Class A, có COA riêng từng cái | Cái
37 | Bình định mức 100 mL màu nâu, Class A - Quy cách: Cái - Chất liệu: thủy tinh 3.3 borosilicate - Sai số: ±0.1 - Nút nhựa PP, stopper size 14/23 - Tuân thủ DIN / ISO 1042 Class A, có COA riêng từng cái | Cái
38 | Bình định mức 20 mL không màu, Class A - Quy cách: Cái - Chất liệu: thủy tinh 3.3 borosilicate - Sai số: ±0.04 - Nút nhựa PP, stopper size 10/19 - Tuân thủ DIN / ISO 1042 Class A, có COA riêng từng cái | Cái
39 | Bình định mức 20 mL màu nâu, Class A - Quy cách: Cái - Chất liệu: thủy tinh 3.3 borosilicate - Sai số: ±0.04 - Nút nhựa PP, stopper size 10/19 - Tuân thủ DIN / ISO 1042 Class A, có COA riêng từng cái | Cái
40 | Bình định mức 25 mL không màu, Class A - Quy cách: Cái - Chất liệu: thủy tinh 3.3 borosilicate - Sai số: ±0.04 - Nút nhựa PP, stopper size 10/19 - Tuân thủ DIN / ISO 1042 Class A, có COA riêng từng cái | Cái
41 | Bình định mức 25 mL màu nâu, Class A - Quy cách: Cái - Chất liệu: thủy tinh 3.3 borosilicate - Sai số: ±0.04 - Nút nhựa PP, stopper size 10/19 - Tuân thủ DIN / ISO 1042 Class A, có COA riêng từng cái | Cái
42 | Bình định mức 50 mL không màu, Class A - Quy cách: Cái - Chất liệu: thủy tinh 3.3 borosilicate - Sai số: ±0.06 - Nút nhựa PP, stopper size 12/21 - Tuân thủ DIN / ISO 1042 Class A, có COA riêng từng cái | Cái
43 | Bình định mức 50 mL màu nâu, Class A - Quy cách: Cái - Chất liệu: thủy tinh 3.3 borosilicate - Sai số: ±0.06 - Nút nhựa PP, stopper size 12/21 - Tuân thủ DIN / ISO 1042 Class A, có COA riêng từng cái | Cái
44 | Bình tam giác cổ nhám 100 mL - Cổ nhám: 29/32 - Quy cách: Cái - Đạt tiêu chuẩn ISO 4797 | Cái
45 | Bình tam giác cổ nhám 250 mL - Cổ nhám: 29/32 - Quy cách: Cái - Đạt tiêu chuẩn ISO 4797 | Cái
46 | Chai thủy tinh nâu Vial 2ml, 12x32mm Quy cách: 100 cái/hộp | Hộp
47 | Nắp vặn Vial 2ml, màu xanh 9-425, septa không rãnh 9mm Red PTFE/White Silicone 1mm - Quy cách: 100 cái/ gói | Gói
48 | Chai thủy tinh trắng Vial 2ml, 12x32mm - Quy cách: 100 cái/ hộp | Hộp
49 | Cốc có mỏ chịu nhiệt 250 ml, thành dày - Quy cách: Cái. - Kích thước: Ø70 mm x H 95 mm - Thủy tinh Borosilicat, chịu nhiệt. - Đạt tiêu chuẩn ASTM E-960 | Cái
50 | Bình định mức 5 mL không màu, Class A - Quy cách: Cái - Chất liệu: thủy tinh 3.3 borosilicate - Sai số: ±0.025 - Nút nhựa PP, stopper size 7/16 - Tuân thủ DIN / ISO 1042 Class A, có COA theo lô | Cái
51 | Màng lọc syringe Nylon - Quy cách: 100 cái/ gói - Đường kính 13 mm, kích thước lỗ lọc 0,45 µm | Hộp
52 | Màng lọc syringe PTFE (Hydrophilic) - Quy cách: 100 cái/ gói - Đường kính 13 mm, kích thước lỗ lọc 0,45 µm | Hộp
53 | Chổi rửa dụng cụ nhỏ 15cm - Quy cách: Cái | Cái
54 | Chổi rửa dụng cụ nhỏ 20cm - Quy cách: Cái | Cái
55 | Chổi rửa dụng cụ trung 30cm - Quy cách: Cái | Cái
56 | Chổi rửa dụng cụ lớn 40cm - Quy cách: Cái | Cái
57 | Găng tay size XS - Quy cách: Hộp 100 Cái | Hộp
58 | Găng tay size M - Quy cách: Hộp/100 Cái | Hộp
59 | Găng tay size S - Quy cách: Hộp/100 Cái | Hộp
60 | Màng lọc cellulose nitrate - Quy cách: 100 cái/ hộp - Đường kính: 47 mm, kích thước lỗ lọc: 0,45 µm - Tiệt trùng | Hộp
61 | Màng lọc nylon - Quy cách: 100 cái/ hộp - Đường kính: 47 mm, kích thước lỗ lọc: 0,45 µm | Hộp
62 | Khẩu trang than - Quy cách: Bịch/Hộp 50 Cái. - Đóng gói từng đơn vị | Bịch
63 | Giấy lọc định lượng - Quy cách: Hộp/100 Cái - Số 40, đường kính: 125 mm | Hộp
64 | Giấy Parafin - Quy cách: Cuộn - Kích thước: 4 IN x 125 FT | Cuộn
65 | Cốc có mỏ chịu nhiệt 250 ml - Quy cách: Cái. - Kích thước: Ø70 mm x H 95 mm - Thủy tinh Borosilicat, chịu nhiệt. - Đạt tiêu chuẩn ISO 3819/ DIN 12331 | Cái
66 | Ống đong 100 ml, Class A - Quy cách: Cái. - Dung sai cho phép ± 0,5 ml; phân chia 1 ml, đế lục giác, loại A - Có CoA, được chứng nhận đạt chuẩn ISO 4788 | Cái
67 | Ống đong 25 ml, Class A - Quy cách: Cái. - Dung sai cho phép ± 0,25 ml; phân chia 0,5 ml, đế lục giác, loại A - Có CoA, được chứng nhận đạt chuẩn ISO 4788 | Cái
68 | Ống đong 50 ml, Class A - Quy cách: Cái. - Dung sai cho phép ± 0,5 ml; phân chia 1 ml, đế lục giác, loại A - Có CoA, được chứng nhận đạt chuẩn ISO 4788 | Cái
69 | Ống đong 10 ml, Class A - Quy cách: Cái. - Dung sai cho phép ± 0,1 ml; phân chia 0,2 ml, đế lục giác, loại A - Có CoA, được chứng nhận đạt chuẩn ISO 4788 | Cái
70 | Cốc có mỏ chịu nhiệt 150 ml, thành dày - Quy cách: Cái. - Kích thước: Ø60 mm x H 80 mm - Thủy tinh Borosilicat, chịu nhiệt. - Đạt tiêu chuẩn ASTM E-960 | Cái
71 | Pipet Mohr 1 ml - Quy cách: Cái - Pipet chia vạch, ± 0,01 ml, sai số 0,007 ml, class A, vạch rõ. - Đạt tiêu chuẩn ISO/DIN 835, có COA | Cái
72 | Pipet Mohr 2 ml - Quy cách: Cái - Pipet chia vạch, ± 0,1 ml, sai số 0,01 ml, class A, vạch rõ. - Đạt tiêu chuẩn ISO/DIN 835, có COA | Cái
73 | Pipet định mức 5 ml - Quy cách: Cái - Pipet 1 vạch, sai số 0,015 ml, class A, vạch rõ. - Đạt tiêu chuẩn ISO/DIN 648, có COA | Cái
74 | Pipet định mức 10 ml - Quy cách: Cái - Pipet 1 vạch, sai số 0,02 ml, class A, vạch rõ. - Đạt tiêu chuẩn ISO/DIN 648, có COA | Cái
75 | Pipet định mức 20 ml - Quy cách: Cái. - Pipet 1 vạch, sai số 0,03 ml, class A, vạch rõ. - Đạt tiêu chuẩn ISO/DIN 648, có COA | Cái
76 | Pipet định mức 25 ml - Quy cách: Cái. - Pipet 1 vạch, sai số 0,03 ml, class A, vạch rõ. - Đạt tiêu chuẩn ISO/DIN 648, có COA | Cái
77 | Pipet định mức 50 ml - Quy cách: Cái. - Pipet 1 vạch, sai số 0,05 ml, class A, vạch rõ. - Đạt tiêu chuẩn ISO/DIN 648, có COA | Cái
78 | Cá từ 6 x 30 mm - Quy cách: Cái | Cái
79 | Chai trung tính 1000 ml - Quy cách: Cái - Thể tích: 1000 ml. - Chịu nhiệt tốt, có thể hấp tiệt trùng, có chia vạch trắng - Nắp làm từ PP, GL-45 - Đạt tiêu chuẩn DIN ISO 4796-1 | Cái
80 | Cốc có mỏ chịu nhiệt 10 ml - Quy cách: Cái. - Kích thước: Ø26 mm x H 35 mm - Thủy tinh Borosilicat, chịu nhiệt. - Đạt tiêu chuẩn ISO 3819/ DIN 12331 | Cái
81 | Cốc có mỏ chịu nhiệt 25 ml - Quy cách: Cái. - Kích thước: Ø34 mm x H 50 mm - Thủy tinh Borosilicat, chịu nhiệt. - Đạt tiêu chuẩn ISO 3819/ DIN 12331 | Cái
82 | Cốc có mỏ chịu nhiệt 50 ml, thành dày - Quy cách: Cái. - Kích thước: Ø42 mm x H 60 mm - Thủy tinh Borosilicat, chịu nhiệt. - Đạt tiêu chuẩn ASTM E-960 | Cái
83 | Giấy cân - Quy cách: Hộp. - Kích thước: 8 x 8 cm | Hộp
84 | Ống đong lục giác 100 ml - Quy cách: Cái. - Chất liệu: nhựa PP | Cái
85 | Chén nung sứ cao - Quy cách: Cái - Kích thước (đường kính x cao): 65x54 mm - Dung tích: 100 ml - Chất liệu: sứ, kèm nắp | Cái
86 | Bình định mức 250 mL không màu, Class A - Quy cách: Cái - Chất liệu: thủy tinh 3.3 borosilicate - Sai số: ±0.15 - Nút nhựa PP, stopper size 14/23 - Tuân thủ DIN / ISO 1042 Class A, có COA riêng từng cái | Cái
87 | Bình định mức 500 mL không màu, Class A - Quy cách: Cái - Chất liệu: thủy tinh 3.3 borosilicate - Sai số: ±0.25 - Nút nhựa PP, stopper size 19/26 - Tuân thủ DIN / ISO 1042 Class A, có COA riêng từng cái | Cái
88 | Bình định mức 1000 mL không màu, Class A - Quy cách: Cái - Chất liệu: thủy tinh 3.3 borosilicate - Sai số: ±0.4 - Nút nhựa PP, stopper size 24/29 - Tuân thủ DIN / ISO 1042 Class A, có COA riêng từng cái | Cái
89 | Ca nhựa 1000 ml - Quy cách: Cái. - Nhựa PP, có vạch chia thể tích. | Cái
90 | Ca nhựa 2000 ml - Quy cách: Cái. - Nhựa PP, có vạch chia thể tích. | Cái
91 | Cốc có mỏ chịu nhiệt 100 ml, thành dày - Quy cách: Cái. - Kích thước: Ø50 mm x H 70 mm - Thủy tinh Borosilicat, chịu nhiệt. - Đạt tiêu chuẩn ASTM E-960 | Cái
92 | Màng lọc syringe PES - Quy cách: 100 cái/ gói - Đường kính 13 mm, kích thước lỗ lọc 0,45 µm | Cái
93 | Ống đong 250 ml, Class A - Quy cách: Cái. - Dung sai cho phép ± 1 ml; phân chia 2 ml, đế lục giác, loại A - Có CoA, được chứng nhận đạt chuẩn ISO 4788 | Cái
94 | Bộ lọc thuỷ tinh - Đường kính lọc: 47 mm - Cung cấp kèm: phễu 300 mL, bình tam giác có nhánh hút 1000 mL | Bộ
95 | Nắp vặn Vial 2ml, màu xanh 9-425, septa có rãnh 9mm Red PTFE/White Silicone 1mm - Quy cách: 100 cái/gói | Bịch
96 | Màng lọc PTFE - Quy cách: 100 cái/ hộp - Đường kính: 47 mm, kích thước lỗ lọc: 0,45 µm | Hộp
97 | Màng lọc syringe PES - Quy cách: 100 cái/ gói - Đường kính 13 mm, kích thước lỗ lọc 0,22 µm | Hộp
98 | Giấy lọc định tính, chảy trung - Đường kính 110mm - Quy cách: 100 cái/ hộp | Hộp
99 | Quả bóp cao su - Quy cách: Cái. - Làm bằng cao su, độ bền cao, màu đỏ hoặc đỏ cam, trơn láng. | Cái
100 | Khẩu trang y tế - Quy cách: Hộp/50 cái - Làm từ vải không dệt, có lớp lọc, từ 3 lớp trở lên | Hộp
101 | Chai trung tính 100 mL - Quy cách: Cái - Thể tích: 100 mL - Chịu nhiệt tốt, có thể hấp tiệt trùng, có chia vạch trắng - Nắp làm từ PP, GL-45 - Đạt tiêu chuẩn DIN ISO 4796-1 | Cái
102 | Chai trung tính 500 ml - Quy cách: Cái - Thể tích: 500 ml. - Chịu nhiệt tốt, có thể hấp tiệt trùng, có chia vạch trắng - Nắp làm từ PP, GL-45 - Đạt tiêu chuẩn DIN ISO 4796-1 | Cái
103 | Chai trung tính 250 ml - Quy cách: Cái - Thể tích: 250 ml. - Chịu nhiệt tốt, có thể hấp tiệt trùng, có chia vạch trắng - Nắp làm từ PP, GL-45 - Đạt tiêu chuẩn DIN ISO 4796-1 | Cái
104 | Đĩa petri 100 x 20 mm - Quy cách: Cái. - Kích thước 100 x 20 mm. | Cái
105 | Đĩa petri nhựa tiệt trùng - Quy cách: 320 cái/thùng - Kích thước f90 mm. - Làm từ nhựa PS, tiệt trùng | Thùng
106 | Băng keo chỉ thị nhiệt - Quy cách: Cuộn | Cái
107 | Mũ bao tóc vô trùng - Quy cách: Hộp 100 cái | Hộp
108 | Ống nghiệm thuỷ tinh có nắp vặn - Kích thước: 18x150mm - Quy cách: cái | Cái