## Sheet1
GÓI VẬT TƯ THIẾT BỊ PHÂN TÍCH KIỂM NGHIỆM
STT | TÊN VẬT TƯ | ĐƠN VỊ TÍNH | ĐƠN GIÁ CÓ VAT
1 | Kim tiêm mẫu 5ul PN: N6101390 | Cái
2 | Đệm buồng tiêm mẫu PN:N9306219 | Hộp
3 | Ống dẫn cho buồng tiêm mẫu PN: N6121001 | Ống
4 | Graphite One-Piece Ferrules 990-3700; OGF 16/005; Pkt 10 PN: F04-27-14 | Lọ
5 | Graphite One-Piece Ferrules 990-3981; OGF 8/005PE; Pkt 10 PN: D02-23-05 | Lọ
6 | Needle seat (p/n: 6820.0047A) | Cái
7 | 1,3,6-Polytyrosin (Solution) (p/n: 00301-22924 ) | Cái
8 | Mist Filter (p/n: 00108-02-00002) | Cái
9 | O-ring, graphite Vespel (for ion transfer tube) (p/n: 97055-20442) | Cái
10 | Oil forepump, Inland 19 (p/n: 00301-15101) | Cái
11 | Micromesh Sheets (p/n: 00725-01-00030) | Cái
12 | O-ring, 0.737 x 3/32, Viton (p/n: 00107-10056) | Cái
13 | Fitting, Fingertight, Upchurch, tan (p/n: 00101-18195) | Cái
14 | Ferrule, Fingertight, Upchurch (For PEEK tubing ) (p/n: 00101-18196) | Cái
15 | Fitting, flangeless, Delrin, blue (p/n: 00101-18200) | Cái
16 | Fitting, flangeless, Delrin, green (p/n: 00101-18198) | Cái
17 | Ferrule, ⅛-in. Tefzel™, clear (p/n: 00101-18199) | Cái
18 | Foam tipped swabs (p/n: 00203-99-00031) | Cái
19 | Valve, proportioning, 20V dc, 3S (used for either Sheath, Aux, or Sweep gas regulation) (p/n: 70111-63092 ) | Cái
20 | Sweep gass o-ring (p/n: 00107-02456) | Cái
21 | O-ring, 0.312 x 1/16, 2-011, Viton (p/n: 00107-04500) | Cái
22 | Rotary Pump (E2M30 Forepump, pump 650 L/min, 220V AC) (p/n: 00108-02655) | Cái
23 | Maintenance Kit for HPG 3400SD Pump (p/n: 6040.1953) | Cái
24 | Maintenance Kit for WPS3000TSL Autosampler (p/n: 6840.1951) | Cái
25 | WPS-3000SL Analytical, Needle seat, 2 seats (p/n: 6840.1951) | Cái
26 | Hamilton 100 µL Syringe PN: 81075 | Cái
27 | Đèn Tungsten cho HPLC Thermo Ultimate 3000 (p/n: 6083.2000) | Cái
28 | Đèn D2 DAD cho HPLC Thermo Ultimate 3000 (p/n: 6074,1110) | Cái
29 | Plunger seal cho HPLC Shimadzu - Mã số sản phẩm: 228-35146 | Cái
30 | Deuterium Lamp L6585-02 cho HPLC Shimadzu (Đèn D2 đầu dò UV máy LC20A) - Mã số sản phẩm: 228-34016-02 | Cái
31 | Diaphragm (Màng bơm) cho HPLC Shimadzu - Mã số sản phẩm: 228-32784-91 | Cái
32 | Plunger Holder Co-Sa Db - Mã số sản phẩm: 228-35281-95 | Cái
33 | Peak Frit, Inventory (Đầu lọc) cho HPLC Shimadzu - Mã số sản phẩm: 228-48607-91 | Cái
34 | Filter packing cho HPLC Shimadzu - Mã số sản phẩm: 228-18872-91 | Cái
35 | Suction Filter cho HPLC Shimadzu - Mã số sản phẩm: 228-43342-91 | Cái
36 | Điện cực pH - PN: 9615S | Cái
37 | Ruy băng mực in máy in EPSON TM – U295 - Model: M66SA | Cái
38 | Rupture discs 40 bar, 25 pieces - PN: 5014616 | Cái
39 | TFM lids set - PN: 5302030 | Cái
40 | Glass filter, solvent inlet, 20µm pore size - Code: 5041-2168 | Cái
41 | Purge valve - Code: G1312-60071 | Cái
42 | Wash seal PTFE (reversed phase) - Code: 0905-1175 | Cái
43 | PM kit for isocratic/quaternary pump - Code: G1310-68741 | Cái
44 | Seal wash preventive maintenance kit for quaternary and binary pumps - Code: G1310-68742 | Cái
45 | Metering seal PE for 100 µl analtical head - Code: 0905-1719 | Cái
46 | Deuterium lamp with RFID Tag - Code: G1314-60101 | Cái
47 | Capillary ST 0.17 mm x 500 mm, pump to sampler and sampler to MCT - Code: 5500-1246 | Cái
48 | Capillary ST 0.17 mm x 380 mm, column to detector - Code: G1315-87311 | Cái
49 | Capillary ST 0.12 mm x 280 mm, column to detector - Code: 5500-1191 | Cái
50 | Bio-inert purge valve, short - Code: G5611-60064 | Cái
51 | Seal cap for purge valve - Code: 5067-4728 | Cái
52 | Piston seal PTFE, 2/Pk (reversed phase) - Code: 5063-6589 | Cái
53 | Capillary stainless steel 0.12 x 500 mm - Code: 5500-1157 | Cái
54 | Capillary ST 0.17x900 - Code: 5500 - 1217 | Cái
55 | Bio-inert purge valve, short - Code: G5611-60064 | Cái
56 | Glass filter, solvent inlet, 20µm pore size PN: 5041-2168 | Hộp
57 | Vòng đệm Gasket Neoprene PN: 778-120 | Cái
58 | Vòng đệm O-Ring 256 PN: 778-116 | Cái
59 | Vòng đệm O-Ring 221 PN: 616-138 | Cái
60 | Vòng đệm O-Ring 031 PN: 763-379 | Cái
61 | Chất khử Reagent Magnesium Oxit 200g PN: 502-359 | Hộp
62 | Chất khử Reagent N Catalyst 50g PN: 502-049 | Hộp
63 | Đai ốc FTG QD CPLG DL .06HB-FHPM PN: 604-393 | Cái
64 | Đai ốc FTG QD CPLG DL .06HB-FHNH P PN: 604-394 | Cái
65 | Dây dẻo Tubing CFLEX PN: 601-691 – 14 fit | Dây
66 | Dây nhựa Tubing FLX Polyu PN: 773-662 – 7 fit | Dây
67 | Viên nhôm Oxit Alumina Oxide Pellet 200g PN: 502-188 | Hộp
68 | Bột đồng Stick Copper Deoxidized 100 g PN: 502-878 | Hộp
69 | Chất khử Reagent Furnace 100g PN: 501-609-HAZ | Hộp
70 | Tấm ghép Plate Coupling PLT PN: 604-395 | Cái
71 | Dây nhựa Tubing FLX Polyu GRN PN: 621-011-157-10 fit | Dây
72 | Dây nhựa Tubing FLX Polyu BLK PN: 625-710-795-10 fit | Dây
73 | Dây nhựa Tubing FLX Polyu BLU PN: 621-011-693-10 fit | Dây
74 | Dây nhựa Tubing FLX Polyu WHT PN: 619-590-823-10 fit | Dây
75 | Name: Anion Suppressor Mode: SHY-A-7 SN: YA7260039 PN: 20104009 | Hộp
76 | Name: Ultra-pure ion purifier Mode: SHDI-10 PN: 20109007 SN: 260004 | Hộp
77 | Name: Cation Suppressor Mode: SHY-C-5 SN: YC5260037 PN: 20104004 | Hộp
78 | Inlet liner, Ultra Inert, split, low pressure drop, glass wool - Quy cách: Cái - Mã số sản phẩm: 5190-2295 | Cái
79 | GC inlet seal, gold plated, with washer, Ultra Inert - Quy cách: Cái - Mã số sản phẩm: 5190-6144 | Cái
80 | Column nut for MS interface - Quy cách: Cái - Mã số sản phẩm: 05988-20066 | Cái
81 | Big universal trap, helium, 1/8 in, 300 psig - Quy cách: Cái - Mã số sản phẩm: RMSH-2 | Cái
82 | Economy moisture trap, helium, 1/8 in, 200 cc - Quy cách: Cái - Mã số sản phẩm: MT200-2 | Cái
83 | Filament Assembly - Quy cách: Cái - Mã số sản phẩm: G7005-60061 | Cái
84 | Agilent vaccum fluid 45 Platinum - Quy cách: Cái - Mã số sản phẩm: 5191-5851 | Cái
85 | QuickPick PM kit, for split vent trap - Quy cách: Cái - Mã số sản phẩm: 5188-6495 | Cái
86 | Split vent trap kit - Quy cách: Cái - Mã số sản phẩm: 5188-6495 | Cái
87 | Column nut for GC capillaries 2/pk - Quy cách: Cái - Mã số sản phẩm: 5181-8830 | Cái
88 | Đèn D2 - Quy cách: Cái - Mã số sản phẩm: 062-65055-05 | Cái
89 | Đèn Tungsten-Halogen - Quy cách: Cái - Mã số sản phẩm: 062-65055 | Cái
90 | Cuvet thạch anh QS 10 mm, có nắp - Quy cách: Bộ/2 cái | Bộ
91 | Syringe 100 µL, WPS-3000 - Quy cách: Cái - Mã số sản phẩm: 6822.0002 | Cái
92 | Rotor Seal for injection valve - Quy cách: Cái - Mã số sản phẩm: 6840.0012 | Cái
93 | Viper adapter - Quy cách: Bộ/2 cái - Mã số sản phẩm: 6261.5065 | Bộ
94 | D2-Lamp DAD, MWD and VWD - Quy cách: Cái - Mã số sản phẩm: 6074.1110 | Cái
95 | Thermo Ultimate Series Tungsten Lamp - Quy cách: Cái - Mã số sản phẩm: 80085822 | Cái
96 | Column mounting clip kit - Quy cách: Bộ/6 cái - Mã số sản phẩm: 6722.0290 | Cái
97 | Viper SST 0.18 x 450 mm - Quy cách: Cái - Mã số sản phẩm: 6040.2365 | Cái
98 | Suction filter kit, 10 µm, SST, complete - Quy cách: Bộ - Mã số sản phẩm: 2268.0115 | Bộ
99 | Viper SST 0.18 x 250 mm - Quy cách: Cái - Mã số sản phẩm: 6040.2385 | Cái
100 | Ống kim loại XPC "twin fill + removable cup" 100 mm - Quy cách: Cái - Mã số sản phẩm: 35-90 | Cái
101 | Ống đo phân cực thủy tinh 100 mm - Quy cách: Cái - Mã số sản phẩm: 35-12 | Cái
102 | Window (Cover glass) - Quy cách: Bộ - Mã số sản phẩm: 37-540 | Bộ
103 | Washers - Quy cách: Bộ - Mã số sản phẩm: 37-541 | Bộ
104 | End cap - Quy cách: Bộ - Mã số sản phẩm: 37-543 | Bộ
105 | Inlet Glass Filter - Quy cách: Cái - Mã số sản phẩm: 5041-2168 | Cái
106 | PTFE Frits - Quy cách: Bộ/5 cái - Mã số sản phẩm: 01018-22707 | Bộ
107 | Đèn D2 - Quy cách: Cái - Mã số sản phẩm: 2140-0820 | Cái
108 | Basket sinker, thép không gỉ, 1.06 inch (26.9 mm) Length, 0.62 inch (15.7 mm) - Quy cách: Cái - Mã số sản phẩm: BSK008-01 | Cái
109 | Thị kính VF10X/20mm - Quy cách: Bộ/ 2 cái | Bộ
110 | Vật kính phẳng 40X/0.65 - Quy cách: Cái- Mã số sản phẩm: | Cái
111 | Vật kính phẳng 10X/0.25 - Quy cách: Cái | Cái