Phụ lục

(Kèm theo Thông báo ngày     tháng     năm 2026 của Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc, Mỹ phẩm, Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh)

| Stt | Nội dung công việc | Đơn vị | Số lượng | Đơn giá vật tư (VNĐ) | Đơn giá nhân công (VNĐ) | Tổng cộng (VNĐ) | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | PHẦN TƯỜNG RÀO BAO QUANH + CỬA CỔNG |  |  |  |  |  |  |
| A | PHẦN SƠN NƯỚC |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Xử lý bề mặt tường bị nổ bằng bột trét tường ngoài trời 2 lớp- chà nhám cho phẳng bề mặt | m2 | 120 |  |  |  |  |
| 2 | Bả matic 2 lớp phần bị bong tróc | m2 | 280 |  |  |  |  |
| 3 | Sơn lót ngoài trời 1 lớp | m2 | 280 |  |  |  |  |
| 4 | Sơn phủ ngoài trời 2 lớp | m2 | 280 |  |  |  |  |
| B | PHẦN SƠN DẦU |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Vệ sinh chà nhám xử lý bề mặt bằng máy chà chuyên dụng | Công | 32 |  |  |  |  |
| 2 | Sơn cửa cổng chính+cổng phụ (sơn lót 1 lớp + 2 lớp sơn phủ) | m2 | 15 |  |  |  |  |
| 3 | Sơn hàng rào cơ quan (sơn lót 1 lớp + 2 lớp sơn phủ) | m2 | 12 |  |  |  |  |
| 4 | Sơn phần cọc sắt nẳm trên tường rào (sơn lót 1 lớp + 2 lớp sơn phủ) | m | 5 |  |  |  |  |
| II | SƠN NƯỚC MẶT NGOÀI + HÀNH LANG PHÍA TRONG VĂN PHÒNG LÀM VIỆC (45 NGUYỄN VĂN TRÁNG) |  |  |  |  |  |  |
| A | PHẦN SƠN NƯỚC NGOÀI TRỜI |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Vệ sinh tường ngoài + kiếng mặt ngoài văn phòng bằng phương pháp đu dây kết hợp lắp giàn giáo ở độ cao 25m | Công | 32 |  |  |  |  |
| 2 | Xử lý bề mặt tường bị nổ bằng bột trét tường ngoài trời 2 lớp- chà nhám cho phẳng bề mặt tường bằng biện pháp đu dây kết hợp với lắp giàn giáo | m2 | 1.570 |  |  |  |  |
| 3 | Sơn lót ngoài trời 1 lớp (Chu vi tòa nhà 70m x Chiều cao 24m) | m2 | 1.570 |  |  |  |  |
| 4 | Sơn phủ ngoài trời 2 lớp ( Chu vi tòa nhà x Chiều cao) | m2 | 1.570 |  |  |  |  |
| 5 | Thuê giàn giáo 32 bộ/30 ngày(15.000đ/1 bộ) | Ngày | 30 |  |  |  |  |
| 6 | Bạt che | m2 | 150 |  |  |  |  |
| 7 | Vận chuyện vật tư thiết bị máy móc đến chân công trình | Chuyến | 2 |  |  |  |  |
| 8 | Vật tư phụ ( vải lau, giấy nhám, dây nguồn, đá mài, xi măng trắng…) | Hệ | 1 |  |  |  |  |
| B | PHẦN SƠN NƯỚC HÀNH LANG PHÍA TRONG VĂN PHÒNG |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Xử lý bề mặt tường bị nổ bằng bột trét tường ngoài trời 2 lớp- chà nhám cho phẳng bề mặt tường bằng biện pháp đu dây kết hợp với lắp giàn giáo | m2 | 550 |  |  |  |  |
| 2 | Sơn lót 1 lớp ngoài trời (chiều cao tường( 4,65m x 83m) x 6 tầng | m2 | 550 |  |  |  |  |
| 3 | Sơn lót 1 lớp ngoài trời (chiều cao tường (4,65m x 83m) x 6 tầng | m2 | 550 |  |  |  |  |
| C | PHẦN SƠN DẦU LAN CAN |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Vệ sinh chà nhám xử lý bề mặt bằng máy chà chuyên dụng | Công | 45 |  |  |  |  |
| 2 | Sơn lan can (sơn lót 1 lớp + 2 lớp sơn phủ) | m2 | 65 |  |  |  |  |