| STT | TÊN THIẾT BỊ | MÃ SỐ THIẾT BỊ | Nơi Đặt | Mức yêu cầu liên kết |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Máy chuẩn độ điện thế T70 (MT) Mettler Toledo-Thụy sỹ | TB/TH3/MT/HC-001 (Mã số cũ: TB-DP01/12) | P.KN HL | Hiệu chuẩn máy + 02 Buret Độ chính xác Độ tuyến tính Độ đúng (hiệu suất thu hồi) Độ chính xác của buret Hiệu suất của điện cực |
|  | Máy chuẩn độ nước KF V30 (KF) Mettler Toledo-Thụy sỹ | TB/ TH3/KF/HC-002 (Mã số cũ: TB-DP02/12) | P.KN HL | Hiệu chuẩn máy + 01 Buret Độ chính xác Độ tuyến tính Độ đúng (hiệu suất thu hồi) Kiểm tra độ chính xác của buret |