PHỤ LỤC 
Danh sách thiết bị hiệu chuẩn tháng 7/2026 – Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh cơ sở 3 
(209 Yersin, Phường Thủ Dầu Một, Thành phố Hồ Chí Minh)
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	TÊN THIẾT BỊ
	MÃ SỐ
THIẾT BỊ
	
Nơi
Đặt
	
Mức yêu cầu liên kết

	1. 
	Máy chuẩn độ điện thế T70 (MT)
Mettler Toledo-Thụy sỹ
	TB/TH3/MT/HC-001
(Mã số cũ: TB-DP01/12)
	P.KN HL
	Hiệu chuẩn máy + 02 Buret
Độ chính xác
Độ tuyến tính
Độ đúng (hiệu suất thu hồi)
Độ chính xác của buret
Hiệu suất của điện cực

	2. 
	Máy chuẩn độ nước KF V30 (KF)
Mettler Toledo-Thụy sỹ 
	TB/ TH3/KF/HC-002
(Mã số cũ: TB-DP02/12)
	P.KN HL
	Hiệu chuẩn máy + 01 Buret
Độ chính xác
Độ tuyến tính
Độ đúng (hiệu suất thu hồi)
Kiểm tra độ chính xác của buret


 
