| TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM THUỐC, MỸ PHẨM, THỰC PHẨM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH |  |
| --- | --- |

DANH MỤC PHÉP THỬ ĐĂNG KÝ CÔNG NHẬN ISO/IEC 17025:2017

CƠ SỞ 1 & 2 - NĂM 2026

Lĩnh vực thử nghiệm: Hóa

| TT | Tên sản phẩm, vật liệu được thử | Tên phép thử cụ thể | Giới hạn định lượng (nếu có)/ Phạm vi đo | Phương pháp thử |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nước uống đóng chai, nước khoáng thiên nhiên | Xác định hàm lượng các ion F-, Cl-, NO2-, NO3-, SO42-, ClO3-, PO43- (b) Phương pháp sắc ký ion đầu dò độ dẫn | F-, Cl-, NO2-, NO3-, SO42-, ClO3-: 0,6 mg/L PO43-: 30 mg/L | SOP/AA/7.2/174 (2026) |
|  | Thực phẩm bảo vệ sức khỏe | Xác định hàm lượng Paracetamol, Triamcinolone, Prednisone, Methylprednisolone, Betamethasone, Dexamethasone, Piroxicam, Meloxicam, Ketoprofen, Dexamethasone acetate, Aceclofenac, Diclofenac, Ibuprofen, Acid mefenamic (a) Phương pháp HPLC/UV-VIS | 25 mg/kg mỗi chất | SOP/AA/7.2/148 (2025) |
|  | Thực phẩm bảo vệ sức khỏe | Xác định hàm lượng vitamin B5, B9, B12 (a) Phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao đầu dò UV/VIS | B5: 25 mg/kg B9, B12: 2,5 mg/kg | SOP/AA/7.2/56 (2026) |

Lĩnh vực thử nghiệm: Sinh

| TT | Tên sản phẩm, vật liệu được thử | Tên phép thử cụ thể | Giới hạn định lượng (nếu có)/ Phạm vi đo | Phương pháp thử |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Thực phẩm bảo vệ sức khỏe chỉ chứa các probiotic | Định lượng tổng số vi sinh vật hiếu khí (b) Kỹ thuật đếm khuẩn lạc | 10 CFU/g 1 CFU/ml | Dược điển Châu Âu bản bổ sung 9.7, phụ lục 2.6.36 |
|  |  | Định lượng vi khuẩn không sinh lactic (b) Kỹ thuật đếm khuẩn lạc | 10 CFU/g 1 CFU/ml |  |
|  | Thực phẩm bảo vệ sức khỏe có bổ sung probiotic, sản phẩm sữa | Định lượng Bifidobacterium spp. (b) Kỹ thuật đếm khuẩn lạc | 10 CFU/g 1 CFU/ml | ISO 29981:2024 |
|  |  | Định lượng Lactobacillus acidophillus giả định (b) Kỹ thuật đếm khuẩn lạc ở 37 oC | 10 CFU/g 1 CFU/ml | TCVN 7849:2008 ISO 20128:2006 |

Chú thích:

- SOP/AA/7.2/…: Phương pháp do phòng thí nghiệm xây dựng

- (a) Phương pháp thử có cập nhật

- (b) Phương pháp thử cho phép thử đăng ký mới