Phụ lục: Danh mục thiết bị hiệu chuẩn tháng 8/2026

(Kèm theo Thông báo ngày 05/8/2026 của Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc, Mỹ phẩm Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh)

| TT | #### Danh mục | Mã số thiết bị | Đề nghị (Sửa chữa, thay mới) | Nơi đặt |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Micropipette Labopet 11089244 (100 - 1000 µl) | TB/VS/MP1/LKC-158 | Hiệu chuẩn (Mức yêu cầu: 100, 500, 1000 µl) | Phòng Dược lý – Vi sinh |
|  | Micropipet labopette 42181909 (100 - 1000 µl) | TB/VS/MP6/LKC-191 | Hiệu chuẩn (Mức yêu cầu: 100, 500, 1000 µl) |  |
|  | Micropipette Biohit 6037484 (100 - 1000 µl) | TB/VS/MP9/LKC-250 | Hiệu chuẩn (Mức yêu cầu: 100, 500, 1000 µl) |  |
|  | Micropipette Rainin C133360147 (100 - 1000 µl) | TB/VS/MP11/LKC-252 | Hiệu chuẩn (Mức yêu cầu: 100, 500, 1000 µl) |  |
|  | Micropipet Sartorius 17558708 (1-10 ml) | TB/VS/MP/LKC-307 | Hiệu chuẩn (Mức yêu cầu: 1000, 5000, 10000 µl) |  |
|  | Micropipet Sartorius 17541571 (1-10 ml) | TB/VS/MP/LKC-317 | Hiệu chuẩn (Mức yêu cầu: 1000, 5000, 10000 µl) |  |
|  | Micropipet Sartorius 17541564 (1-10 ml) | TB/VS/MP/LKC-318 | Hiệu chuẩn (Mức yêu cầu: 1000, 5000, 10000 µl) |  |
|  | Micropipet Sartorius 17526443 (10-100 µl) | TB/VS/MP/LKC-319 | Hiệu chuẩn (Mức yêu cầu: 10, 50, 100 µl) |  |
|  | Bag Pipet ML10337 (100 - 1000 µl) | TB/VS/BP/LKC-320 | Hiệu chuẩn (Mức yêu cầu: 100, 900, 1000 µl) |  |
|  | BagPipet MJ11666 (100-1000 µl) | TB/VS/MP/LKC-330 | Hiệu chuẩn (Mức yêu cầu: 100, 900, 1000 µl) |  |
|  | Micropipette Nichiryo K19320561 (1-10 ml) | TB/VS/MP/LKC-354 | Hiệu chuẩn (Mức yêu cầu: 1000, 5000, 10000 µl) |  |
|  | Micropipette Nichiryo K19320601 (1-10 ml) | TB/VS/MP/LKC-355 | Hiệu chuẩn (Mức yêu cầu: 1000, 5000, 10000 µl) |  |
|  | Micropipette Rainin C133360108 (100 - 1000 µl) | TB/VS/MP/LKC-356 | Hiệu chuẩn (Mức yêu cầu: 100, 500, 1000 µl) |  |
|  | Micropipet Sartorius 15614038 (10-100 µl) | TB/VS/MP/LKC-357 | Hiệu chuẩn (Mức yêu cầu: 10, 50, 100 µl) |  |
|  | Đồng hồ đo áp suất (AS1) Dweyer-USA | TB/VS/AS1/LKC-198 | Hiệu chuẩn (Mức yêu cầu: 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 Pa) |  |
|  | Đồng hồ đo áp suất (AS3) Dweyer-USA | TB/VS/AS3/LKC-200 | Hiệu chuẩn (Mức yêu cầu: 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 Pa) | Phòng Dược lý – Vi sinh |
|  | Đồng hồ đo áp suất (AS4) Dweyer-USA | TB/VS/AS4/LKC-201 | Hiệu chuẩn (Mức yêu cầu: 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 Pa) |  |
|  | Đồng hồ đo áp suất (AS5) Dweyer-USA | TB/VS/AS5/LKC-202 | Hiệu chuẩn (Mức yêu cầu: 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 Pa) |  |
|  | Đồng hồ đo áp suất (AS7) Dweyer-USA | TB/VS/AS7/LKC-204 | Hiệu chuẩn (Mức yêu cầu: 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 Pa) |  |
|  | Đồng hồ đo áp suất (AS9) Dweyer-USA | TB/VS/AS9/LKC-206 | Hiệu chuẩn (Mức yêu cầu: 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 Pa) |  |
|  | Đồng hồ đo áp suất (AS10) Dweyer-USA | TB/VS/AS10/LKC-207 | Hiệu chuẩn (Mức yêu cầu: 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 Pa) |  |
|  | Đồng hồ đo áp suất (AS10) Dweyer-USA | TB/VS/AS11/LKC-208 | Hiệu chuẩn (Mức yêu cầu: 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 Pa) |  |
|  | Đồng hồ đo áp suất (AS12) Dweyer-USA | TB/VS/AS12/LKC-209 | Hiệu chuẩn (Mức yêu cầu: 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 Pa) |  |
|  | Đồng hồ đo áp suất (AS13) Dweyer-USA | TB/VS/AS13/LKC-210 | Hiệu chuẩn (Mức yêu cầu: 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 Pa) |  |
|  | Đồng hồ đo áp suất (AS15) Dweyer-USA | TB/VS/AS15/LKC-212 | Hiệu chuẩn (Mức yêu cầu: 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 Pa) |  |
|  | Đồng hồ đo áp suất (AS16) Dweyer-USA | TB/VS/AS16/LKC-213 | Hiệu chuẩn (Mức yêu cầu: 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 Pa) |  |
|  | Nhiệt kế thủy ngân (TM5) (35oC – 42oC) | TB/VS/TM/LKC-253 | Hiệu chuẩn (Mức yêu cầu: 37oC; 42oC) |  |
|  | Nhiệt kế thủy ngân (TM6) (35oC – 42oC) | TB/VS/TM/LKC-254 | Hiệu chuẩn (Mức yêu cầu: 37oC; 42oC) |  |
|  | Nhiệt kế Alla VS05 (TM) France (-20oC đến 110oC) | TB/VS/TM/LKC-234 | Hiệu chuẩn (Mức yêu cầu: 20oC) |  |
|  | Nhiệt kế Alla VS06 (TM) France (-20oC đến 110oC) | TB/VS/TM/LKC-235 | Hiệu chuẩn (Mức yêu cầu: 41,5oC; 43,5 oC; 44 oC) |  |
|  | Nhiệt kế Alla VS09 (TM) France (-20oC đến 110oC) | TB/VS/TM/LKC-238 | Hiệu chuẩn (Mức yêu cầu: 37oC; 44 oC) |  |
|  | Nhiệt kế Alla VS04 (TM) France (-20oC đến 110oC) | TB/VS/TM/LKC-239 | Hiệu chuẩn (Mức yêu cầu: 30oC; 32,5oC) |  |
|  | Nhiệt kế thủy ngân ALLA (NK) (-5 đến 110°C) 2612 0116 | TB/VS/NK/LKC-310 | Hiệu chuẩn (Mức yêu cầu: 37oC; 57oC) |  |
|  | Nhiệt kế thủy ngân ALLA (NK) (-5 đến 110°C) 2603 0290 | TB/VS/TM1/LKC-311 | Hiệu chuẩn (Mức yêu cầu: 5oC; 20oC) | Phòng Dược lý – Vi sinh |
|  | Nhiệt kế thủy ngân ALLA (NK) (-5 đến 110°C) 2603 0180 | TB/VS/NK/LKC-313 | Hiệu chuẩn (Mức yêu cầu: 37oC; 57oC) |  |
|  | Nhiệt kế thủy ngân ALLA (NK) (-5 đến 110°C) 2612 0090 | TB/VS/NK/LKC-314 | Hiệu chuẩn (Mức yêu cầu: 20oC; 22oC; 25oC) |  |
|  | Nhiệt kế thủy ngân ALLA France (-2 đến 300°C) 2010 0556 | TB/VS/NK/LKC-315 | Hiệu chuẩn (Mức yêu cầu: 170oC; 200oC) |  |
|  | Nhiệt kế thủy ngân ALLA France (-5 đến 110°C) 2603 0150 | TB/VS/NK/LKC-316 | Hiệu chuẩn (Mức yêu cầu: 30oC; 32,5oC) |  |
|  | Nhiệt kế điện tử ALLA | TB/VS/TM/LKC-236 | Hiệu chuẩn (Mức yêu cầu: 20oC) |  |
|  | Nhiệt ẩm kế (AK21)- Alla – France | TB/VS/AK21/LKC-196 | Hiệu chuẩn (Mức yêu cầu: T 25, 30/ W 60, 70) |  |
|  | Nhiệt ẩm kế (AK22)- Alla – France | TB/VS/AK22/LKC-197 | Hiệu chuẩn (Mức yêu cầu: T 25, 30/ W 60, 70) |  |
|  | Nhiệt ẩm kế (AK23)- Alla – France | TB/VS/AK23/LKC-256 | Hiệu chuẩn (Mức yêu cầu: T 25, 30/ W 60, 70) |  |
|  | Nhiệt ẩm kế (AK25)- Alla – France | TB/VS/AK25/LKC-258 | Hiệu chuẩn (Mức yêu cầu: T 25, 30/ W 60, 70) |  |
|  | Nhiệt ẩm kế (AK26)- Alla – France | TB/VS/AK26/LKC-259 | Hiệu chuẩn (Mức yêu cầu: T 25, 30/ W 60, 70) |  |
|  | Nhiệt ẩm kế (AK27)- Alla – France | TB/VS/AK27/LKC-270 | Hiệu chuẩn (Mức yêu cầu: T 25, 30/ W 60, 70) |  |
|  | Nhiệt kế tự ghi (ATE)-Serildisk-TS01SD-Italy Gồm: - 1 giá đỡ - 1 nhiệt kế - 1 dây cáp nối | TB/VS/ATE/LKC-187 | Hiệu chuẩn 115; 121 oC |  |
|  | Máy lấy mẫu không khí (LM) SAS 100-Italy Gồm: - 1 Thân máy - 1 Đế đỡ đĩa - 1 Đầu hút - 1 Nắp đậy | TB/VS/LM/KĐ-351 | Hiệu chuẩn |  |
|  | Nhiệt -ẩm kế (AK1) Korea | TB/KH/AK1/LKC-121 | Nhiệt độ: 15-30 oC Độ ẩm ≤75 % | KHTC KT |
|  | Nhiệt -ẩm kế (AK) Korea | TB/HC/AK/LKC-353 | Nhiệt độ: 15-30 oC Độ ẩm ≤75 | TCHC QT |
|  | Nhiệt -ẩm kế (AK1) Korea | TB/HC/AK/LKC-352 | Nhiệt độ: 15-30 oC Độ ẩm ≤75 | TCHC QT |
|  | Nhiệt ẩm kế không khí | TB/TH/AK3/LKC-123 | Nhiệt độ: 20-30 oC Độ ẩm tương đối từ 40-70 %RH | Phòng Hóa lý |
|  | Nhiệt ẩm kế không khí | TB/TH/AK13/LKC-275 | Nhiệt độ: 20-30 oC Độ ẩm tương đối từ 40-70 %RH |  |
|  | Nhiệt kế Picnomet 10 ml | TB/TH/NK/LKC-370 | Nhiệt độ: 20 oC, 25 oC |  |
|  | Đầu dò nhiệt độ | TB/TH/ĐH/HC-347 | Dây II (dây nhỏ): 25 oC, 37 oC, 60 oC, 75 oC, 80 oC, 85 oC,100 oC,105 oC |  |
|  | Nhiệt ẩm kế không khí | TB/TP/AK/LKC-349 | Nhiệt độ: 20-30 oC Độ ẩm tương đối từ 40-70 %RH | Phòng Đông dược – Dược liệu |
|  | Nhiệt ẩm kế Thermometer | TB/TP/NK/LKC-274 | Nhiệt độ: 05-20 oC |  |
|  | Máy đo pH Horiba | TB/TH/pH/HC-102 | Độ dẫn 0,1 µS/cm; 1,0 µS/cm;5,0 µS/cm;10,0 µS/cm;84,0 µS/cm; 1412,0µS/cm |  |
|  | Máy độ dẫn Horiba -Japan | TB/MT/ĐD/HC-272 | Độ dẫn 1,4 µS/cm; 4,95 µS/cm;9,95 µS/cm | Phòng Mỹ phẩm |
|  | Nhiệt ẩm kế | TB/MP/AK6/LKC-126 | Nhiệt độ: 20 oC-25 oC-30 oC Độ ẩm: 40 % -60 %- 80 % |  |
|  | Nhiệt ẩm kế | TB/MP/AK7/LKC-127 |  |  |
|  | Nhiệt ẩm kế | TB/MP/AK15/LKC-184 |  |  |