| STT | TÊN THIẾT BỊ | MÃ SỐ THIẾT BỊ | NƠI ĐẶT | GHI CHÚ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Máy cất đạm (NH) Leco FP -528 -USA | TB/MT/NH/HC-138 | P. ĐD -DL | Cơ sở 1 |
|  | Sắc Ký Khí (GC) Perkin Elmer Clarus 500-USA | TB/TP/GC/HC-276 | P. ĐD -DL | Cơ sở 1 |
|  | Máy sinh khí Hydro Máy sinh khí Nito | TB/TP/GC/HC-276 | P. ĐD-DL | Cơ sở 1 |
|  | Máy sinh khí Hydro Sắc ký khí (GC) Agilent 6890N | TB/TH/GC/HC-002 | P. HL | Cơ sở 1 |
|  | Máy sinh khí Nito Sắc ký lỏng khối phổ (LCMSMS) | TB/MT/LCMS/HC-155 | P. ĐD-DL | Cơ sở 1 |
|  | Tủ an toàn sinh học Thermo | TB/VS/BIO/HC-177 | P. DL -VS | Cơ sở 1 |
|  | Tủ cấy vi sinh | TB/VS/LAF-HC-178 | P. DL -VS | Cơ sở 1 |
|  | Tủ cấy vi sinh | TB/VS/LAF-HC-219 | P. DL -VS | Cơ sở 1 |
|  | Tủ cấy vi sinh | TB/VS/LAF-HC-221 | P. DL -VS | Cơ sở 1 |
|  | Hệ thống phòng sach (PS) Việt nam | TB/VS/PS/HC-182 | P. DL-VS | Cơ sở 1 |

Ghi chú: Cơ sở 1: 45 Nguyễn Văn Tráng, phường Bến Thành, Thành phố Hồ Chí Minh