| **TT** | **TÊN THIẾT BỊ** | **MÃ SỐ**  **THIẾT BỊ** | **Nơi**  **Đặt** | **GHI CHÚ** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|
|  |
|  | Sắc ký khí (GC)  Agilent 6890N - USA | TB/TH/GC/HC-002 | **P. Thuốc** | **Đầu dò : FID-ECD-MS** |
|  | Sắc kí lỏng (HPLC) Merk - Hitachi D 7000 -Japan | TB/TH/HPLC/HC-003 | **P. Thuốc** | **Tiêm tay-UV** |
|  | Karl-fischer (KF)  Mettler DL 35 – Swiss | TB/TH/KF/HC-008 | **P. Thuốc** |  |
|  | Máy độ rã (DG)  Erweka ZT301-Germany | TB/TH/DG/HC-011 | **P. Thuốc** | **6 lỗ** |
|  | Khúc xạ kế (REM)  ATAGO – Japan | TB/TH/REM/HC-012 | **P. Thuốc** |  |
|  | Máy đo độ nhớt (UV) BROOKFIEL DVII - USA | TB/TH/UV/HC-015 | **P. Thuốc** | **Không ổn nhiệt** |
|  | Năng suất quay cực (PM) ADP 410 - English | TB/TH/PM/HC-037 | **P. Thuốc** | **Không ổn nhiêt** |
|  | Quang phổ (UV)  Shimazu UV 1800- Japan | TB/TH/UV/ HC-134 | **P. Thuốc** | **Không ổn nhiệt** |
|  | Máy hòa tan (DS1)  Logan UDT-804 -USA | TB/TH/DS1/HC-135 | **P. Thuốc** | **8 cốc** |
|  | Sắc ký lỏng (HPLC 2) Agilent 1260-USA | TB/TH/HPLC2/HC-159 | **P. Thuốc** | **Autosampler –UV** |
|  | Máy phân tích đạm ( NH ) Leco FP -528. USA | TB/TH/NH/HC-136 | **P. Thuốc** |  |
|  | Máy pH(pH) Mettler Toledo Senven compact-Swiss | TB/TH/pH/HC-169 | **P. Thuốc** |  |
|  | Máy độ dẫn ( ĐD) Horiba-  Japan | TB/TH/ĐD/HC-271 | **P. Thuốc** |  |
|  | Sắc ký lỏng Agilent 1260 II(HPLC)- Đức | TB/TH/HPLC/HC-297 | **P. Thuốc** |  |
|  | Sắc ký lỏng Thermo 3000 (HPLC)- USA | TB/TH/HPLC/HC-333 | **P. Thuốc** | **Autosampler -PDA** |
|  | Quang Phổ IR Nicolet IS5(IR)-USA | TB/TH/IR/HC-335 | **P. Thuốc** |  |
|  | Máy độ rã (DG)  Erweka ZT 31- Germany | TB/MT/DG/HC-046 | **P. Mỹ phẩm** | **6 lỗ** |
|  | Máy độ cứng (DG)  Vadekamp- Germany | TB/MT/HD/HC-047 | **P. Mỹ phẩm** |  |
|  | Máy độ rã Pharmatest (DG) – Germany | TB/MT/DG/HC-064 | **P. Mỹ phẩm** | **6 lỗ** |
|  | Máy rây bột (RBO)  Fritsch – Germany | TB/MT/RBO/KĐ-067 | **P. Mỹ phẩm** |  |
|  | HPLC 10 AVp Shimadzu (HPLC) PJ-300 – Japan | TB/MT/HPLC/HC-068 | **P. Mỹ phẩm** | **Tiem tay –PDA** |
|  | Máy đo thế (MT) Metrohm 808 – Swiss | TB/MT/MT/HC-069 | **P. Mỹ phẩm** | **1 điện cực** |
|  | Quang phổ hấp thu nguyên tử (AAS) Shimadzu -Japan | TB/MT/AAS/HC-103 | **P. Mỹ phẩm** |  |
|  | Độ hòa tan (DS) HANSON SR 6 –USA | TB/MT/DS/HC-006 | **P. Mỹ phẩm** | **6 cốc** |
|  | Sắc ký lỏng (HPLC 1) Agilent 1260-USA | TB/MT/HPLC1/HC-158 | **P. Mỹ phẩm** | **Tiêm tay –UV** |
|  | Máy độ dẫn(ĐD) Horiba-Japan | TB/MT/ĐD/HC-272 | **P. Mỹ phẩm** |  |
|  | Sắc ký lỏng Agilent 1260 II (HPLC) – Đức | TB/MT/HPLC/HC-298 | **P. Mỹ phẩm** | **Autosampler –UV** |
|  | Máy pH(pH) Mettler Toledo  Senven compact-Swiss | TB/VS/pH/HC-170 | **P. Vi sinh** |  |
|  | Máy đo pH (pH)  HORIBA F51 - Japan | TB/TH/pH/HC-102 | **P. Thực phẩm** |  |
|  | Máy cất đạm( NH )  Leco FP -528 -USA | TB/MT/NH/HC-138 | **P. Thực phẩm** |  |
|  | Sắc ký lỏng khối phổ (LCMS)Thermo –USA | TB/MT/LCMS/HC-155 | **P. Thực phẩm** | **MS/MS** |
|  | Sắc Ký Khí (GC) Perkin Elmer Clarus 500-USA | TB/TP/GC/HC-276 | **P. Thực phẩm** | **Đầu dò : FID** |
|  | Sắc ký lỏng (HPLC) shimadzu 20A-Japan | TB/TP/HPLC/HC-277 | **P. Thực phẩm** | **Autosampler- UV** |
|  | Săc ký khối phổ UV (LCMS)Thermo ISQ EC | TB/TP/LCMS/HC-334 | **P. Thực phẩm** | **Autosampler –UV-MS** |