| **TT** | **TÊN THIẾT BỊ** | **MÃ SỐ****THIẾT BỊ** | **Nơi****Đặt** | **GHI CHÚ** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|
|  |
|  | Sắc ký khí (GC)Agilent 6890N - USA | TB/TH/GC/HC-002 | **P. Thuốc** | **Đầu dò : FID-ECD-MS** |
|  | Karl-fischer (KF)Mettler DL 35 – Swiss | TB/TH/KF/HC-008 | **P. Thuốc** | **1 buret 5 ml** |
|  | Máy độ rã (DG)Erweka ZT301-Germany | TB/TH/DG/HC-011 | **P. Thuốc** | **3 phút, 15 phút, 30 phút, 60 phút, 120 phút ; / 20 °C, 37 °C** |
|  | Quang phổ (UV)Shimazu UV 1800- Japan | TB/TH/UV/ HC-134 | **P. Thuốc** | **Không ổn nhiệt** |
|  | Máy hòa tan (DS1)Logan UDT-804 -USA | TB/TH/DS1/HC-135 | **P. Thuốc** | **8 cốc,** |
|  | Sắc ký lỏng Agilent 1260 II(HPLC)- Đức | TB/TH/HPLC/HC-297 | **P. Thuốc** | **Autosampler - PDA** |
|  | Sắc ký lỏng Thermo 3000 (HPLC)- USA | TB/TH/HPLC/HC-333 | **P. Thuốc** | **Autosampler - PDA** |
|  | Quang Phổ IR Nicolet IS5(IR)-USA | TB/TH/IR/HC-335 | **P. Thuốc** | **ATR, Transmission** |
|  | Máy độ rã (DG)Erweka ZT 31- Germany | TB/MT/DG/HC-046 | **P. Mỹ phẩm** | **3 phút, 15 phút, 30 phút, 60 phút, 120 phút ;/ 20 °C, 37 °C** |
|  | Máy độ rã Pharmatest (DG) – Germany | TB/MT/DG/HC-064 | **P. Mỹ phẩm** | **3 phút, 15 phút, 30 phút, 60 phút, 120 phút ;/ 20 °C, 37 °C** |
|  | HPLC 10 AVp Shimadzu (HPLC) PJ-300 – Japan | TB/MT/HPLC/HC-068 | **P. Mỹ phẩm** | **Manual - PDA** |
|  | Máy đo thế (MT) Metrohm 808 – Swiss | TB/MT/MT/HC-069 | **P. Mỹ phẩm** | **02 burret, 04 điện cực (01 đ/c pH môi trường nước, 01 đ/c pH môi trường khan, 01 đ/c Pt, 01 đ/c Ag)** |
|  | Độ hòa tan (DS) HANSON SR 6 –USA | TB/MT/DS/HC-006 | **P. Mỹ phẩm** | **6 cốc** |
|  | Sắc ký lỏng (HPLC 1) Agilent 1260-USA | TB/MT/HPLC1/HC-158 | **P. Mỹ phẩm** | **Manual –UV** |
|  | Sắc ký lỏng Agilent 1260 II (HPLC) – Đức | TB/MT/HPLC/HC-298 | **P. Mỹ phẩm** | **Autosampler –UV** |
|  | Sắc Ký Khí (GC) Perkin Elmer Clarus 500-USA | TB/TP/GC/HC-276 | **P. Thực phẩm** | **Đầu dò : FID** |
|  | Sắc ký lỏng (HPLC) shimadzu 20A-Japan | TB/TP/HPLC/HC-277 | **P. Thực phẩm** | **Autosampler- UV** |
|  | Sắc ký lỏng (HPLC 2) Agilent 1260-USA | TB/TH/HPLC2/HC-159 | **P. Thực phẩm** | **Autosampler –UV** |
|  | Săc ký khối phổ UV (LCMS)Thermo ISQ EC | TB/TP/LCMS/HC-334 | **P. Thực phẩm** | **Autosampler –UV** |

 **Người lập**

**Phê duyệt GĐ**